Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 52. Фундаменты
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┐

│ Номера  │  Наименование и характеристика  │ Прямые  │            В том числе, руб.             │Затраты │

│расценок │строительных работ и конструкций │затраты, ├───────────┬───────────────────┬──────────┤ труда  │

│         │                                 │  руб.   │  оплата   │эксплуатация машин │материалы │рабочих,│

├─────────┼─────────────────────────────────┤         │   труда   ├────────┬──────────┼──────────┤чел.-ч. │

│  Коды   │  Наименование и характеристика  │         │  рабочих  │ всего  │  в т.ч.  │  расход  │        │

│неучтен- │     неучтенных# расценками      │         │           │        │  оплата  │неучтенных│        │

│   ных   │  материалов, единица измерения  │         │           │        │  труда   │материалов│        │

│материа- │                                 │         │           │        │машинистов│          │        │

│   лов   │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│    1    │                2                │    3    │     4     │   5    │    6     │    7     │   8    │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием                                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-1-1  │Усиление фундаментов             │ 2122,52 │  1050,37  │ 594,73 │  72,78   │  477,42  │ 107,51 │

│         │торкретированием толщиной слоя 10│         │           │        │          │          │        │

│         │мм                               │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-1-2  │На каждые 10 мм увеличения слоя  │ 919,61  │  237,02   │ 285,83 │  33,14   │  396,76  │ 24,26  │

│         │добавлять к расценке 52-1-1      │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией                                                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м3 фундамента                                                                  │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-2-1  │Усиление фундаментов цементацией │ 5294,06 │  4865,99  │ 311,63 │   0,00   │  116,44  │ 505,82 │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(103-9210│Трубы водогазопроводные, (м)     │    -    │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(402-9050│Раствор цементный, (м3)          │    -    │     -     │   -    │    -     │   (П)    │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий                                 │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м цоколя                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:                 │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-3-1  │в 2 кирпича                      │17367,87 │  3525,00  │3348,39 │  359,14  │ 10494,48 │  375   │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-3-2  │в 2,5 кирпича                    │22084,38 │  4493,20  │4334,24 │  464,77  │ 13256,94 │  478   │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-3-3  │в 3 кирпича                      │26942,47 │  5734,00  │5320,09 │  570,40  │ 15888,38 │  610   │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий                                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 цоколя                                                                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:                                     │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-4-1  │в 0,5 кирпича                    │13641,79 │  1531,68  │ 23,23  │   1,62   │ 12086,88 │ 184,54 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-4-2  │в 1 кирпич                       │26588,79 │  2382,18  │ 49,93  │   3,36   │ 24156,68 │ 287,01 │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов                                                │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3                                                                               │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-5-1  │Устройство кирпичных столбчатых  │ 928,69  │  111,47   │  0,87  │   0,00   │  816,35  │ 13,66  │

│         │фундаментов                      │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и              │

│пристраиваемых фундаментов                                                                               │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 щитов                                                                       │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-6-1  │Устройство осадочного шва из     │ 8977,31 │  1319,41  │ 10,46  │   0,00   │ 7647,44  │ 164,72 │

│         │просмоленных досок для сопряжения│         │           │        │          │          │        │

│         │существующих и пристраиваемых    │         │           │        │          │          │        │

│         │фундаментов                      │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов                                             │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3                                                                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:                                        │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-7-1  │кирпичных                        │ 962,00  │  110,72   │  0,87  │   0,00   │  850,41  │ 12,98  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-2  │бутовых                          │ 558,38  │  118,74   │  0,87  │   0,00   │  438,77  │ 13,92  │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:                                         │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-7-3  │кирпичных                        │ 1431,10 │  250,36   │ 350,33 │  37,83   │  830,41  │ 29,35  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-4  │бутовых                          │ 860,62  │  167,27   │ 288,01 │  31,09   │  405,34  │ 19,61  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-5  │сборных бетонных                 │ 2386,86 │  127,61   │1622,27 │  174,37  │  636,98  │ 14,96  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-6  │сборных железобетонных           │ 2358,30 │   38,56   │1623,39 │  174,47  │  696,35  │  4,52  │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Ремонт отдельными местами фундаментов:                                                         │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-7-7  │кирпичных                        │ 1217,25 │  405,69   │  5,23  │   0,00   │  806,33  │ 47,56  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-8  │бутовых                          │ 759,25  │  317,66   │  4,36  │   0,00   │  437,23  │ 37,24  │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│          Уширение фундаментов:                                                                          │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-7-9  │кирпичом                         │ 1669,68 │  316,63   │ 43,26  │   2,41   │ 1309,79  │ 37,12  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-10 │бутом                            │ 1175,87 │  243,45   │ 41,39  │   2,21   │  891,03  │ 28,54  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-7-11 │бетонными блоками                │ 1344,36 │  176,14   │ 68,64  │   6,13   │ 1099,58  │ 20,65  │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-8. Смена деревянных стульев                                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 стул                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Смена деревянных стульев:                                                                      │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-8-1  │на подкладках                    │ 242,78  │   85,90   │  8,72  │   0,00   │  148,16  │ 10,07  │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,08)  │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-8-2  │на лежнях                        │ 242,85  │   92,81   │  8,72  │   0,00   │  141,32  │ 10,88  │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,07)  │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-8-3  │на крестовинах                   │ 248,31  │   98,27   │  8,72  │   0,00   │  141,32  │ 11,52  │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,07)  │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-9. Замена деревянных стульев                                                                  │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 1 м3                                                                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Замена деревянных стульев:                                                                     │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-9-1  │на кирпичные столбы              │ 1145,90 │  234,90   │  1,74  │   0,00   │  909,26  │ 27,25  │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,2)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-9-2  │на бетонные столбы               │ 885,06  │  180,17   │  8,72  │   0,00   │  696,17  │  21,5  │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,2)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-9-3  │на сборные бетонные или          │ 1161,18 │  116,24   │ 147,46 │  17,15   │  897,48  │  13,3  │

│         │железобетонные столбы            │         │           │        │          │          │        │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (0,2)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 цоколя                                                                      │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-10-1 │Смена забирки деревянного        │11901,59 │  2435,76  │ 15,69  │   0,00   │  9450,14 │ 298,5  │

│         │засыпного цоколя из досок        │         │           │        │          │          │        │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │  (4,3)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-10-2 │Смена облицовки деревянного      │15601,06 │  3144,05  │ 18,31  │   0,00   │ 12438,70 │ 385,3  │

│         │засыпного цоколя                 │         │           │        │          │          │        │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │   (24)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-10-3 │Смена обшивки деревянного        │24614,80 │  5507,34  │ 31,38  │   0,00   │ 19076,08 │ 657,2  │

│         │засыпного цоколя и забирки       │         │           │        │          │          │        │

│         │                                 │         │           │        │          │          │        │

│(509-9900│Строительный мусор, (т)          │    -    │     -     │   -    │    -     │   (28)   │   -    │

│    )    │                                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-11. Водоотлив из подвала                                                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м3 воды                                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Водоотлив из подвала:                                                                          │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-11-1 │ведрами                          │ 1185,02 │  1185,02  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 154,5  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-11-2 │ручными насосами                 │ 120,52  │  107,46   │ 13,06  │   0,00   │   0,00   │ 14,01  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-11-3 │электрическими (механическими)   │  63,02  │   54,60   │  8,42  │   4,43   │   0,00   │   7    │

│         │насосами                         │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов                            │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 стенки                                                                      │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-12-1 │Устройство прижимной стенки из   │12426,56 │  1578,07  │ 13,08  │   0,00   │ 10835,41 │  199   │

│         │кирпича при ремонте фундаментов  │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2 изоляции                                                                    │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-13-1 │Ремонт оклеечной гидроизоляции   │ 4792,54 │  1167,31  │ 17,43  │   0,00   │ 3607,80  │ 128,7  │

│         │стен подвалов в 2 слоя           │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-13-2 │На каждый последующий слой       │ 2231,43 │  351,01   │  8,72  │   0,00   │ 1871,70  │  38,7  │

│         │добавлять или исключать к        │         │           │        │          │          │        │

│         │расценке 52-13-1                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-13-3 │Ремонт оклеечной гидроизоляции   │ 3544,92 │  779,69   │ 17,43  │   0,00   │ 2747,80  │  88,1  │

│         │полов подвалов в 2 слоя          │         │           │        │          │          │        │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-13-4 │На каждый последующий слой       │ 1520,41 │  171,69   │  8,72  │   0,00   │ 1340,00  │  19,4  │

│         │добавлять или исключать к        │         │           │        │          │          │        │

│         │расценке 52-13-3                 │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов                                                    │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 м2                                                                             │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-14-1 │Ремонт обмазочной изоляции       │ 1629,93 │  268,70   │  5,23  │   0,00   │ 1356,00  │  31,5  │

│         │фундаментов                      │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение                                                │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 100 шт.                                                                            │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-15-1 │Герметизация вводов в подвальное │ 1490,70 │  563,29   │  0,87  │   0,00   │  926,54  │ 64,45  │

│         │помещение                        │         │           │        │          │          │        │

├─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 52-16. Заделка подвальных окон                                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│          Измеритель: 10 м2                                                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Заделка подвальных окон:                                                                       │

├─────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 52-16-1 │фанерой                          │ 298,81  │   34,54   │  0,87  │   0,00   │  263,40  │  4,4   │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-16-2 │железом                          │ 484,71  │   23,86   │  0,87  │   0,00   │  459,98  │  3,04  │

├─────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 52-16-3 │кирпичом толщиной в 1 кирпич     │ 2437,91 │  329,66   │  8,72  │   0,00   │ 2099,53  │  40,8  │

└─────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┘

