Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 57. Полы
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │    Наименование и характеристика    │ Прямые │          В том числе, руб.          │Затраты │

│ расценок │  строительных работ и конструкций   │затраты,├───────┬───────────────────┬─────────┤ труда  │

│          │                                     │  руб.  │оплата │эксплуатация машин │материалы│рабочих,│

├──────────┼─────────────────────────────────────┤        │ труда ├────────┬──────────┼─────────┤чел.-ч. │

│   Коды   │    Наименование и характеристика    │        │рабочих│ всего  │  в т.ч.  │ расход  │        │

│неучтенных│ неучтенных# расценками материалов,  │        │       │        │  оплата  │неучтен- │        │

│материалов│          единица измерения          │        │       │        │  труда   │   ных   │        │

│          │                                     │        │       │        │машинистов│материа- │        │

│          │                                     │        │       │        │          │   лов   │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│    1     │                  2                  │   3    │   4   │   5    │    6     │    7    │   8    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов                                                         │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 основания                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка оснований покрытия полов:                                                           │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-1-1  │кирпичных столбиков под лаги         │ 67,94  │ 67,94 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  8,71  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (3,62)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-1-2  │лаг из досок и брусков               │ 59,83  │ 59,83 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  7,67  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,7)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-1-3  │простильных полов                    │ 136,03 │136,03 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 17,44  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (4,67)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-1-4  │дощатых оснований щитового паркета   │ 116,22 │116,22 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  14,9  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,92)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-2. Разборка покрытий полов                                                                   │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 покрытий                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка покрытий полов:                                                                     │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-2-1  │из линолеума и релина                │ 92,90  │ 88,84 │  4,06  │   1,51   │  0,00   │ 11,39  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,47)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-2  │из плиток поливинилхлоридных         │ 280,88 │276,82 │  4,06  │   1,51   │  0,00   │ 35,49  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (1,4)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-3  │из керамических плиток               │ 641,00 │595,99 │ 45,01  │  16,70   │  0,00   │ 69,87  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (5,2)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-4  │цементных                            │2791,56 │948,54 │1843,02 │  213,99  │  0,00   │ 111,2  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (6,6)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-5  │из древесностружечных плит в один    │ 130,82 │126,13 │  4,69  │   1,74   │  0,00   │ 16,17  │

│          │слой                                 │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,25)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-6  │из древесностружечных плит в два слоя│ 196,42 │186,73 │  9,69  │   3,60   │  0,00   │ 23,94  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (2,5)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-7  │из древесноволокнистых плит          │ 90,25  │ 86,50 │  3,75  │   1,39   │  0,00   │ 11,09  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,55)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-8  │паркетных                            │ 337,54 │316,60 │ 20,94  │   7,77   │  0,00   │ 40,59  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (3,08)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-2-9  │дощатых                              │ 325,62 │298,74 │ 26,88  │   9,98   │  0,00   │  38,3  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (2,49)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-2-10  │асфальтовых                          │ 713,28 │288,57 │ 424,71 │  48,02   │  0,00   │ 33,83  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (6,15)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-3. Разборка плинтусов                                                                        │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м плинтусов                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка плинтусов:                                                                          │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-3-1  │деревянных и из пластмассовых        │ 29,41  │ 29,41 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  3,77  │

│          │материалов                           │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,11)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-3-2  │цементных и из керамической плитки   │ 111,38 │111,38 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 14,28  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,62)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов                                                 │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2                                                                           │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-4-1  │Перестилка дощатых полов не крашеных │1759,23 │1032,13│ 29,99  │   3,48   │ 697,11  │  121   │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-2  │Добавлять к расценке 57-4-1 при      │ 100,65 │100,65 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  11,8  │

│          │крашеных полах                       │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-3  │Добавлять к расценке 57-4-1 при      │ 505,83 │505,83 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  59,3  │

│          │площади пола до 5 м2                 │        │       │        │          │         │        │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Смена дощатых полов с добавлением новых досок:                                               │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-4-4  │до 25%                               │2691,94 │1066,25│ 66,18  │  10,44   │ 1559,51 │  125   │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-5  │до 50%                               │5045,95 │1245,38│ 149,74 │  22,04   │ 3650,83 │  146   │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-6  │Добавлять к расценке 57-4-4 при      │ 103,21 │103,21 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  12,1  │

│          │крашеных полах                       │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-7  │Добавлять к расценке 57-4-4 при      │ 520,33 │520,33 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │   61   │

│          │площади пола до 5 м2                 │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-8  │Добавлять к расценке 57-4-5 при      │ 117,71 │117,71 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │  13,8  │

│          │крашеных полах                       │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-4-9  │Добавлять к расценке 57-4-5 при      │ 588,57 │588,57 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │   69   │

│          │площади пола до 5 м2                 │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-4-10  │Выравнивание лаг с изготовлением     │ 135,11 │ 71,65 │  0,00  │   0,00   │  63,46  │  8,4   │

│          │прокладок                            │        │       │        │          │         │        │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий                                                                   │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2                                                                           │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-5-1  │Ремонт дощатых покрытий, сплачивание │ 623,78 │383,85 │ 12,35  │   2,32   │ 227,58  │   45   │

│          │со вставкой реек                     │        │       │        │          │         │        │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Измеритель: 100 м досок                                                                      │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-5-2  │Смена досок в полах до 3 шт. в одном │1570,35 │499,86 │ 42,80  │   8,12   │ 1027,69 │  58,6  │

│          │месте                                │        │       │        │          │         │        │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации                                          │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 пола                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Острожка провесов дощатых покрытий площадью:                                                 │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-6-1  │до 5 м2                              │ 175,71 │124,54 │ 51,17  │   0,00   │  0,00   │  14,6  │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-6-2  │свыше 5 м2                           │ 116,74 │ 82,74 │ 34,00  │   0,00   │  0,00   │  9,7   │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Острожка дощатых покрытий площадью:                                                          │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-6-3  │до 5 м2                              │ 577,37 │514,36 │ 63,01  │   0,00   │  0,00   │  60,3  │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-6-4  │свыше 5 м2                           │ 383,25 │342,91 │ 40,34  │   0,00   │  0,00   │  40,2  │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-6-5  │Острожка и циклевка паркетных полов  │1596,22 │406,88 │ 53,92  │   0,00   │ 1135,42 │  47,7  │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-6-6  │Циклевка паркетных полов             │1899,32 │310,49 │ 48,41  │   0,00   │ 1540,42 │  36,4  │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета                                                       │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 мест                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт покрытий из штучного паркета:                                                         │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-7-1  │на гвоздях площадью в одном месте до │1555,81 │301,61 │  4,98  │   0,23   │ 1249,22 │ 34,99  │

│          │5 планок                             │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,14)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-7-2  │на гвоздях площадью в одном месте до │9400,10 │986,65 │ 21,50  │   1,51   │ 8391,95 │ 114,46 │

│          │0,5 м2                               │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,94)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-7-3  │на гвоздях площадью в одном месте до │18436,42│1518,76│ 43,93  │   3,36   │16873,73 │ 176,19 │

│          │1 м2                                 │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,89)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-7-4  │на мастике площадью в одном месте до │1691,10 │303,08 │  9,34  │   0,23   │ 1378,68 │ 35,16  │

│          │5 планок                             │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,072) │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-7-5  │на мастике площадью в одном месте до │10538,82│944,67 │ 41,43  │   2,44   │ 9552,72 │ 109,59 │

│          │0,5 м2                               │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,66)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-7-6  │на мастике площадью в одном месте до │20797,05│1527,38│ 82,87  │   4,87   │19186,80 │ 177,19 │

│          │1 м2                                 │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,32)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов                                                           │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 пола                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена простильных дощатых полов:                                                             │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-8-1  │с добавлением новых досок до 25%     │1238,64 │344,37 │ 10,91  │   0,81   │ 883,36  │ 42,62  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,39)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-8-2  │с добавлением новых досок до 50%     │2489,05 │360,85 │ 32,09  │   2,20   │ 2096,11 │ 44,66  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,82)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-8-3  │с полной сменой досок                │5583,95 │501,53 │ 75,71  │   5,45   │ 5006,71 │ 62,07  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,86)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных                                              │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 плиток                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:                                       │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  57-9-1  │200x200 мм                           │ 594,97 │ 40,00 │ 11,84  │   1,16   │ 543,13  │  4,52  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,12)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  57-9-2  │300x300 мм                           │1313,87 │ 79,92 │ 11,84  │   1,16   │ 1222,11 │  9,03  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,18)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах                                                                   │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 мест                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Заделка выбоин в полах:                                                                      │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-10-1  │цементных площадью до 0,25 м2        │ 604,48 │347,43 │ 29,29  │   3,22   │ 227,76  │ 40,73  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,3)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-2  │цементных площадью до 0,5 м2         │1182,01 │591,56 │ 62,24  │   6,84   │ 528,21  │ 69,35  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,7)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-3  │цементных площадью до 1,0 м2         │2317,15 │1059,68│ 126,31 │  13,88   │ 1131,16 │ 124,23 │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,48)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-4  │мозаичных площадью до 0,25 м2        │1375,40 │921,50 │ 46,68  │   5,13   │ 407,22  │ 108,03 │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,51)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-5  │мозаичных площадью до 0,5 м2         │2627,08 │1573,27│ 112,58 │  12,37   │ 941,23  │ 184,44 │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,19)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-6  │мозаичных площадью до 1,0 м2         │5425,89 │3174,70│ 231,57 │  25,45   │ 2019,62 │ 372,18 │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (2,54)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-7  │асфальтовых площадью до 0,25 м2      │ 683,44 │236,53 │ 14,64  │   1,61   │ 432,27  │ 28,74  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,26)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-8  │асфальтовых площадью до 0,5 м2       │1461,56 │421,46 │ 34,78  │   3,82   │ 1005,32 │ 51,21  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,61)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-9  │асфальтовых площадью до 1,0 м2       │2947,31 │744,40 │ 76,89  │   8,45   │ 2126,02 │ 90,45  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,28)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-10 │ксилолитовых площадью до 0,25 м2     │1160,40 │470,47 │ 26,59  │  10,66   │ 663,34  │ 53,16  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,23)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-11 │ксилолитовых площадью до 0,5 м2      │2667,09 │987,66 │ 69,91  │  26,56   │ 1609,52 │ 111,6  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (0,54)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-10-12 │ксилолитовых площадью до 1,0 м2      │4588,11 │1210,68│ 144,71 │  54,53   │ 3232,72 │ 136,8  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,15)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола                                                   │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 основания                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Устройство оснований под покрытие пола:                                                      │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-11-1  │из древесно-волокнистых плит насухо в│2677,46 │208,50 │ 20,96  │   3,25   │ 2448,00 │ 26,03  │

│          │два слоя площадью до 20 м2           │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-2  │из древесно-волокнистых плит насухо в│2650,31 │181,35 │ 20,96  │   3,25   │ 2448,00 │ 22,64  │

│          │два слоя площадью свыше 20 м2        │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-3  │из древесно-волокнистых плит на      │2599,77 │249,37 │ 14,52  │   1,51   │ 2335,88 │ 30,56  │

│          │мастике в один слой площадью до 20 м2│        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-4  │из древесно-волокнистых плит на      │2562,89 │212,49 │ 14,52  │   1,51   │ 2335,88 │ 26,04  │

│          │мастике в один слой площадью свыше 20│        │       │        │          │         │        │

│          │м2                                   │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-5  │из древесно-стружечных плит площадью │3825,29 │382,30 │ 10,10  │   1,16   │ 3432,89 │ 46,06  │

│          │до 20 м2                             │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-6  │из древесно-стружечных плит площадью │3759,39 │316,40 │ 10,10  │   1,16   │ 3432,89 │ 38,12  │

│          │свыше 20 м2                          │        │       │        │          │         │        │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Устройство обрешетки из досок под паркет:                                                    │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-11-7  │щитовой                              │1855,34 │395,87 │ 19,77  │   3,13   │ 1439,70 │ 47,24  │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-11-8  │штучный                              │3205,09 │206,10 │ 41,85  │   6,15   │ 2957,14 │ 25,99  │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях                                           │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 покрытия                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Устройство паркетного покрытия:                                                              │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-12-1  │из штучного паркета без жилок на     │22367,85│1357,84│ 12,35  │   2,32   │20997,66 │ 142,78 │

│          │гвоздях                              │        │       │        │          │         │        │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-12-2  │из паркетных досок на гвоздях        │14619,62│913,63 │ 24,86  │   6,96   │13681,13 │ 96,07  │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток                                                     │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                          │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-13-1  │Смена вентиляционных половых решеток │1482,48 │288,69 │  0,00  │   0,00   │ 1193,79 │ 34,45  │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета                                                         │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 м2 пола                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт полов из щитового паркета:                                                            │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-14-1  │смена квадр                          │23402,09│5356,53│ 49,98  │   1,16   │17995,58 │ 583,5  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (3,54)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-14-2  │перестилка обрешетки                 │21576,85│1914,67│ 77,42  │   4,87   │19584,76 │ 206,1  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │ (1,67)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Измеритель: 100 щитов                                                                        │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-14-3  │Ремонт филенок паркетных щитов       │16968,32│7164,36│ 44,70  │   2,44   │ 9759,26 │ 701,7  │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                        │

│Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах                                                        │

│                                                                                                        │

│                                                                                                        │

│           Измеритель: 100 плиток                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:                                         │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-15-1  │до 10 шт.                            │ 116,16 │104,92 │  5,92  │   0,58   │  5,32   │  12,3  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(101-0287)│Плитки керамические для полов гладкие│   -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│          │неглазурованные одноцветные с        │        │       │        │          │         │        │

│          │красителем квадратные и              │        │       │        │          │         │        │

│          │прямоугольные, (м2)                  │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-15-2  │более 10 шт.                         │ 74,19  │ 62,95 │  5,92  │   0,58   │  5,32   │  7,38  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(101-0287)│Плитки керамические для полов гладкие│   -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│          │неглазурованные одноцветные с        │        │       │        │          │         │        │

│          │красителем квадратные и              │        │       │        │          │         │        │

│          │прямоугольные, (м2)                  │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

├──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│           Смена метлахских плиток в полах:                                                             │

├──────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│ 57-15-3  │до 10 шт.                            │ 164,38 │142,02 │ 11,84  │   1,16   │  10,52  │ 16,65  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(101-0287)│Плитки керамические для полов гладкие│   -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│          │неглазурованные одноцветные с        │        │       │        │          │         │        │

│          │красителем квадратные и              │        │       │        │          │         │        │

│          │прямоугольные, (м2)                  │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

├──────────┼─────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 57-15-4  │более 10 шт.                         │ 116,10 │ 93,74 │ 11,84  │   1,16   │  10,52  │ 10,99  │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(101-0287)│Плитки керамические для полов гладкие│   -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│          │неглазурованные одноцветные с        │        │       │        │          │         │        │

│          │красителем квадратные и              │        │       │        │          │         │        │

│          │прямоугольные, (м2)                  │        │       │        │          │         │        │

│          │                                     │        │       │        │          │         │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)              │   -    │   -   │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

└──────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

