Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 58. Крыши, кровли
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┬────────┐

│  Номера   │   Наименование и характеристика    │ Прямые  │          В том числе, руб.          │Затраты │

│ расценок  │  строительных работ и конструкций  │затраты, ├───────┬───────────────────┬─────────┤ труда  │

│           │                                    │  руб.   │оплата │эксплуатация машин │материалы│рабочих,│

├───────────┼────────────────────────────────────┤         │ труда ├────────┬──────────┼─────────┤чел.-ч. │

│   Коды    │   Наименование и характеристика    │         │рабочих│ всего  │  в т.ч.  │ расход  │        │

│неучтенных │ неучтенных# расценками материалов, │         │       │        │  оплата  │неучтен- │        │

│материалов │         единица измерения          │         │       │        │  труда   │   ных   │        │

│           │                                    │         │       │        │машинистов│материа- │        │

│           │                                    │         │       │        │          │   лов   │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│     1     │                 2                  │    3    │   4   │   5    │    6     │    7    │   8    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкции крыш                                             │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 кровли                                                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Разборка деревянных элементов конструкций крыш:                                              │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-1-1   │обрешетки из брусков с прозорами    │ 159,96  │120,22 │ 39,74  │   6,21   │  0,00   │ 15,16  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (1,4)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-1-2   │стропил со стойками и подкосами из  │ 208,31  │183,25 │ 25,06  │   3,92   │  0,00   │ 22,68  │

│           │досок                               │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (0,9)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-1-3   │стропил со стойками и подкосами из  │ 255,10  │218,81 │ 36,29  │   5,67   │  0,00   │ 27,08  │

│           │брусьев и бревен                    │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,25)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-1-4   │мауэрлатов                          │  76,70  │ 53,37 │ 23,33  │   3,65   │  0,00   │  6,73  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,81)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-2. Разборка слуховых окон                                                                     │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 окон                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Разборка слуховых окон:                                                                      │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-2-1   │прямоугольных двускатных            │ 2716,88 │2706,51│ 10,37  │   0,00   │  0,00   │ 341,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (5,6)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-2-2   │прямоугольных односкатных           │ 2463,12 │2452,75│ 10,37  │   0,00   │  0,00   │ 309,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (5,6)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-2-3   │полукруглых и треугольных           │ 1104,79 │1097,51│  7,28  │   0,00   │  0,00   │ 138,4  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (4,6)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали                                       │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м труб и покрытий                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:                                        │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-3-1   │поясков, сандриков, желобов,        │  71,18  │ 70,98 │  0,20  │   0,00   │  0,00   │  9,1   │

│           │отливов, свесов и т.п.              │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,12)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-3-2   │водосточных труб с земли и подмостей│  88,43  │ 88,43 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 11,04  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,325) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-3-3   │водосточных труб с люлек            │ 235,01  │235,01 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 29,34  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,325) │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток                                                                │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м парапетных решеток                                                         │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-4-1   │Разборка парапетных решеток         │ 117,80  │116,18 │  1,62  │   0,00   │  0,00   │  14,8  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (0,8)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш                                               │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м                                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:                                                │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-5-1   │укрепление стропильных ног расшивкой│ 3598,85 │340,09 │ 31,60  │   0,00   │ 3227,16 │ 39,87  │

│           │досками с двух сторон               │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-5-2   │смена стропильных ног из бревен     │ 4452,25 │1366,59│ 57,99  │   0,00   │ 3027,67 │ 160,21 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (2,66)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-5-3   │смена стропильных ног из брусьев    │ 7413,53 │1280,27│ 29,90  │   0,00   │ 6103,36 │ 150,09 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,97)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-5-4   │смена стропильных ног из досок      │ 2722,57 │1136,62│ 17,45  │   0,00   │ 1568,50 │ 133,25 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,564) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-5-5   │смена отдельных частей мауэрлатов с │ 4590,28 │1366,59│ 57,99  │   0,00   │ 3165,70 │ 160,21 │

│           │осмолкой и обертывание толью#       │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор,(т)              │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,27)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Измеритель: 1 шт.                                                                            │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-5-6   │выправка деревянных стропильных ног │  79,70  │ 11,90 │ 24,40  │   0,00   │  43,40  │  1,42  │

│           │с постановкой раскосов              │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-5-7   │смена концов деревянных стропильных │ 126,01  │ 36,17 │ 30,71  │   0,00   │  59,13  │  4,24  │

│           │с установкой стоек под стропильные  │         │       │        │          │         │        │

│           │ноги                                │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов                                     │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 покрытий                                                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:                                      │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-6-1   │обыкновенного профиля               │ 3150,30 │692,64 │ 247,81 │  20,52   │ 2209,85 │  81,2  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,47)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-6-2   │усиленного профиля                  │ 3162,86 │808,64 │ 337,40 │  31,32   │ 2016,82 │  94,8  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (2,35)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на      │

│кровли из наплавляемых материалов                                                                        │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 покрытий                                                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:                                    │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-7-1   │битумными составами с заменой 1 слоя│ 2207,85 │195,34 │ 35,91  │   1,74   │ 1976,60 │ 22,35  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,34)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-7-2   │битумными составами с заменой 2     │ 2377,30 │376,17 │ 68,83  │   3,13   │ 1932,30 │ 43,04  │

│           │слоев                               │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9123) │Материалы рулонные кровельные, (м2) │    -    │   -   │   -    │    -     │  (233)  │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,65)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-7-3   │рубероидной мастикой                │ 995,95  │102,24 │ 34,21  │   2,67   │ 859,50  │ 12,53  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-7-4   │смолой                              │ 402,66  │108,53 │ 27,88  │   2,90   │ 266,25  │  13,3  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-7-5   │битумным лаком                      │ 1679,96 │ 91,72 │ 10,86  │   2,09   │ 1577,38 │ 11,05  │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:                  │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-7-6   │в два слоя                          │13071,81 │497,67 │ 50,66  │   3,13   │12523,48 │ 54,87  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,78)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-7-7   │в один слой                         │ 8708,44 │421,48 │ 28,77  │   1,74   │ 8258,19 │ 46,47  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,78)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат                          │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 листов                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:            │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-8-1   │черной                              │ 1274,10 │1122,55│ 64,77  │   1,39   │  86,78  │ 131,6  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,37)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-8-2   │оцинкованной                        │ 1197,66 │1096,96│ 64,77  │   1,39   │  35,93  │ 128,6  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,16)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Измеритель: 100 заплат                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Постановка заплат из листовой кровельной стали:                                              │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-8-3   │черной размером 1/4 листа           │ 541,09  │493,48 │ 18,68  │   0,46   │  28,93  │  58,4  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,05)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-8-4   │черной размером 1/2 листа           │ 686,54  │602,49 │ 37,06  │   0,81   │  46,99  │  71,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,09)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-8-5   │оцинкованной размером 1/4 листа     │ 521,14  │490,48 │ 18,68  │   0,46   │  11,98  │  57,5  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,04)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-8-6   │оцинкованной размером 1/2 листа     │ 648,90  │590,28 │ 37,06  │   0,81   │  21,56  │  69,2  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9350) │Сталь листовая, (т)                 │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,08)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 кровли                                                                    │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-9-1   │Промазка фальцев и свищей в покрытии│  60,23  │ 22,39 │  0,00  │   0,00   │  37,84  │  2,87  │

│           │из кровельной стали                 │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб                                                             │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м                                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена:                                                                                       │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-10-1  │прямых звеньев водосточных труб с   │ 6796,71 │313,90 │ 11,33  │   0,00   │ 6471,48 │  36,8  │

│           │земли, лестниц или подмостей        │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-10-2  │прямых звеньев водосточных труб с   │ 7234,21 │755,76 │  6,97  │   0,00   │ 6471,48 │  88,6  │

│           │люлек                               │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Измеритель: 100 шт.                                                                          │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-10-3  │колен водосточных труб с земли,     │ 4033,82 │545,07 │  6,97  │   0,00   │ 3481,78 │  63,9  │

│           │лестниц и подмостей                 │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-10-4  │колен водосточных труб с люлек      │ 4632,62 │1143,87│  6,97  │   0,00   │ 3481,78 │ 134,1  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-10-5  │отливов (отметов) водосточных труб  │ 4051,69 │452,94 │  6,97  │   0,00   │ 3591,78 │  53,1  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-10-6  │воронок водосточных труб с земли,   │ 7241,69 │452,94 │  6,97  │   0,00   │ 6781,78 │  53,1  │

│           │лестниц или подмостей               │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-10-7  │воронок водосточных труб с люлек    │ 7809,79 │1021,04│  6,97  │   0,00   │ 6781,78 │ 119,7  │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 10 м решеток                                                                     │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-11-1  │Ремонт металлических парапетных     │  95,29  │ 40,77 │  3,32  │   0,00   │  51,20  │  4,73  │

│           │решеток                             │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-12. Устройство обрешетки                                                                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2                                                                           │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-12-1  │Устройство обрешетки сплошной из    │ 2599,32 │252,41 │ 40,78  │   5,10   │ 2306,13 │ 31,83  │

│           │досок                               │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:                              │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-12-2  │из листовой стали                   │ 1766,61 │169,31 │ 26,57  │   3,71   │ 1570,73 │ 21,35  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-12-3  │из асбестоцементных листов          │ 1330,28 │149,08 │ 14,66  │   2,20   │ 1166,54 │  18,8  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-12-4  │из черепицы                         │ 1364,07 │145,99 │  9,47  │   0,93   │ 1208,61 │ 18,41  │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо                                         │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 кровли                                                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Устройство покрытия из рулонных материалов:                                                  │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-13-1  │насухо без промазки кромок          │ 924,77  │ 36,21 │  5,23  │   0,00   │ 883,33  │  4,52  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-13-2  │насухо с промазкой кромок мастикой  │ 1032,23 │ 68,22 │  6,10  │   0,00   │ 957,91  │  8,36  │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали                                                          │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 покрытий                                                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:                                   │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-14-1  │с настенными желобами и свесами     │ 2126,52 │1346,53│ 120,45 │  25,29   │ 659,54  │ 148,46 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-14-2  │без настенных желобов и свесов      │ 1708,59 │1260,37│ 113,77 │  23,78   │ 334,45  │ 138,96 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-14-3  │с настенными желобами и свесами при │ 2170,50 │1386,89│ 124,07 │  25,98   │ 659,54  │ 152,91 │

│           │площади покрытия до 50 м2           │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-14-4  │без настенных желобов и свесов при  │ 1749,07 │1298,10│ 116,52 │  24,48   │ 334,45  │ 143,12 │

│           │площади покрытия до 50 м2           │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:                                   │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-14-5  │с настенными желобами и свесами     │ 1803,55 │1037,93│ 120,45 │  25,29   │ 645,17  │ 117,28 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-14-6  │без настенных желобов и свесов      │ 1493,94 │971,46 │ 113,77 │  23,78   │ 408,71  │ 109,77 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-9351) │Сталь листовая оцинкованная, (т)    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,27)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб                                                              │

│                                                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Измеритель: 100 м труб                                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Перенавеска водосточных труб:                                                                │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-15-1  │с земли, лестниц или подмостей      │ 528,67  │520,65 │  0,00  │   0,00   │  8,02   │  60,4  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-0782) │Поковки из квадратных заготовок,    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │масса 1,8 кг, (т)                   │         │       │        │          │         │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-15-2  │с люлек                             │ 945,01  │936,99 │  0,00  │   0,00   │  8,02   │ 108,7  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(101-0782) │Поковки из квадратных заготовок,    │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

│           │масса 1,8 кг, (т)                   │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами                                            │

│                                                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Измеритель: 100 мест                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Ремонт цементной стяжки площадью заделки:                                                    │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-16-1  │до 0,25 м2                          │ 657,11  │401,79 │ 30,16  │   3,22   │ 225,16  │  45,4  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (0,3)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-16-2  │до 0,5 м2                           │ 1253,89 │666,41 │ 63,97  │   6,84   │ 523,51  │  75,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (0,7)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-16-3  │до 1,0 м2                           │ 2400,52 │1149,62│ 129,88 │  13,88   │ 1121,02 │ 129,9  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,48)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:                                                  │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-16-4  │до 0,25 м2                          │ 620,89  │203,63 │ 15,19  │   1,61   │ 402,07  │  24,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,26)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-16-5  │до 0,5 м2                           │ 1333,03 │362,02 │ 35,92  │   3,82   │ 935,09  │  43,2  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,61)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-16-6  │до 1,0 м2                           │ 2705,93 │639,39 │ 79,21  │   8,45   │ 1987,33 │  76,3  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,28)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель                                                                 │

│                                                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Измеритель: 100 м2 покрытий кровель                                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Разборка покрытий кровель:                                                                   │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-17-1  │из рулонных материалов (1-3 слоя)   │ 137,23  │135,80 │  1,43  │   0,00   │  0,00   │ 17,41  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,78)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-17-2  │из листовой стали                   │  82,25  │ 81,82 │  0,43  │   0,00   │  0,00   │ 10,49  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,51)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-17-3  │из черепицы                         │ 526,97  │524,08 │  2,89  │   0,00   │  0,00   │ 67,19  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (11,55) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-17-4  │из волнистых и полуволнистых        │ 191,31  │190,24 │  1,07  │   0,00   │  0,00   │ 24,39  │

│           │асбестоцементных листов             │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,45)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Разборка теплоизоляции на кровле из:                                                         │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-17-5  │двух слоев стеклоткани              │  72,03  │ 71,84 │  0,19  │   0,00   │  0,00   │  9,21  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (0,1)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-17-6  │ваты минеральной толщиной 100 мм    │ 101,43  │ 99,54 │  1,89  │   0,00   │  0,00   │ 13,08  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,04)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-17-7  │плит пенополистерольных толщиной 100│  78,81  │ 78,23 │  0,58  │   0,00   │  0,00   │ 10,12  │

│           │мм                                  │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,32)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-18. Смена обрешетки                                                                           │

│                                                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Измеритель: 100 м2 сменяемой                                                                 │

│            обрешетки                                                                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена обрешетки с прозорами:                                                                 │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-18-1  │из досок толщиной до 30 мм          │ 1182,46 │362,40 │ 16,08  │   0,00   │ 803,98  │  45,7  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (1,27)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-18-2  │из досок толщиной до 50 мм          │ 1876,38 │516,40 │ 25,07  │   0,00   │ 1334,91 │ 65,12  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (2,11)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-18-3  │из брусков толщиной 50 мм и выше    │ 2350,06 │644,39 │ 44,66  │   0,00   │ 1661,01 │ 81,26  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (2,11)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:                                         │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-18-4  │до 30 мм                            │ 4044,20 │758,82 │ 69,47  │   0,00   │ 3215,91 │ 95,69  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │  (1,7)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-18-5  │до 50 мм                            │ 6358,49 │1098,23│ 100,28 │   0,00   │ 5159,98 │ 138,49 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (2,83)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м покрытий                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:          │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-19-1  │разжелобков                         │ 6407,54 │1234,36│  8,42  │   1,51   │ 5164,76 │ 151,27 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,465) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-19-2  │настенных желобов                   │ 5068,55 │958,39 │ 11,73  │   2,09   │ 4098,43 │ 117,45 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,358) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-19-3  │карнизных свесов                    │ 4890,29 │826,12 │ 16,53  │   2,90   │ 4047,64 │ 101,24 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,594) │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:                             │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-19-4  │разжелобков                         │ 6040,17 │866,99 │  8,42  │   1,51   │ 5164,76 │ 101,64 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,468) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-19-5  │настенных желобов                   │ 4774,92 │668,07 │  8,42  │   1,51   │ 4098,43 │ 78,32  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,358) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-19-6  │карнизных свесов с настенными       │ 9164,76 │1001,85│ 28,82  │   4,87   │ 8134,09 │ 117,45 │

│           │желобами                            │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,712) │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали                                                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м                                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:             │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-20-1  │до 0,4 м                            │ 2516,07 │353,23 │  5,99  │   0,93   │ 2156,85 │ 41,41  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,224) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-20-2  │до 0,7 м                            │ 4273,73 │539,27 │  9,61  │   1,62   │ 3724,85 │ 63,22  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,33)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)        │

│            шириной:                                                                                     │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-20-3  │до 1 м                              │ 5369,55 │599,23 │ 11,73  │   2,09   │ 4758,59 │ 70,25  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,492) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-20-4  │до 1,75 м                           │ 9297,65 │965,85 │ 19,84  │   3,48   │ 8311,96 │ 113,23 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,89)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│            Смена обделок из листовой стали, примыканий:                                                 │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-20-5  │к каменным стенам                   │ 1688,20 │556,24 │  4,18  │   0,58   │ 1127,78 │ 65,21  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,05)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-20-6  │к деревянным стенам                 │ 1575,26 │443,30 │  4,18  │   0,58   │ 1127,78 │ 51,97  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,05)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-20-7  │к дымовым трубам                    │ 1875,61 │743,65 │  4,18  │   0,58   │ 1127,78 │ 87,18  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,04)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-20-8  │к вытяжным трубам                   │ 2185,17 │792,10 │  5,36  │   0,70   │ 1387,71 │ 92,86  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,18)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах                                         │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 10 шт.                                                                           │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-21-1  │Смена колпаков на дымовых и         │ 736,80  │151,78 │  2,62  │   0,00   │ 582,40  │  18,6  │

│           │вентиляционных трубах в один канал  │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,052) │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-21-2  │На каждый следующий канал добавлять │ 211,30  │ 42,43 │  0,87  │   0,00   │ 168,00  │  5,2   │

│           │к расценке 58-21-1                  │         │       │        │          │         │        │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,015) │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб                                                        │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 шт.                                                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена ухватов для водосточных труб:                                                          │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-22-1  │в каменных стенах                   │ 863,52  │308,45 │  0,87  │   0,00   │ 554,20  │  37,8  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,01)  │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-22-2  │в деревянных стенах                 │ 732,14  │177,07 │  0,87  │   0,00   │ 554,20  │  21,7  │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(509-9900) │Строительный мусор, (т)             │    -    │   -   │   -    │    -     │ (0,01)  │   -    │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам                      │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 1 место                                                                          │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-23-1  │Установка стальной гильзы и фартука │ 654,73  │ 75,32 │  7,54  │   0,00   │ 571,87  │  8,83  │

│           │при обделке мест примыкания мягкой  │         │       │        │          │         │        │

│           │кровли                              │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы                                                                  │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 покрытия кровли                                                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:                                    │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-24-1  │до 50%                              │ 2084,11 │1354,51│ 86,97  │  15,78   │ 642,63  │ 149,34 │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(404-9095) │Черепица, (1000 шт.)                │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-24-2  │до 75%                              │ 2305,41 │1541,90│ 120,88 │  24,48   │ 642,63  │  170   │

│           │                                    │         │       │        │          │         │        │

│(404-9095) │Черепица, (1000 шт.)                │    -    │   -   │   -    │    -     │   (П)   │   -    │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-24-3  │При смене покрытия с уклоном более  │ 271,92  │271,92 │  0,00  │   0,00   │  0,00   │ 29,98  │

│           │35 градусов (более 1:1,43) добавлять│         │       │        │          │         │        │

│           │к расценкам 58-24-1 и 58-24-2       │         │       │        │          │         │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками                           │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м                                                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:             │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-26-1  │до 10 см                            │  89,89  │ 0,00  │ 64,14  │   3,48   │  25,75  │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-26-2  │до 20 см                            │ 211,85  │ 0,00  │ 160,35 │   8,70   │  51,50  │        │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-26-3  │более 20 см                         │ 494,16  │ 0,00  │ 416,91 │  22,62   │  77,25  │        │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством    │

│нового покрытия                                                                                          │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 100 м2 покрытия                                                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия:  │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-27-1  │в один слой                         │  48,41  │ 14,91 │  6,01  │   0,00   │  27,49  │  1,46  │

├───────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│  58-27-2  │в два слоя                          │  62,81  │ 18,21 │  6,01  │   0,00   │  38,59  │  1,81  │

├───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┤

│                                                                                                         │

│Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "АIV" для       │

│последующего покрытия рулонной кровлей                                                                   │

│                                                                                                         │

│                                                                                                         │

│            Измеритель: 1 м2                                                                             │

├───────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│  58-28-1  │Подготовка и проварка основания     │  26,51  │ 11,03 │  1,64  │   0,00   │  13,84  │  1,08  │

│           │рулонной кровли с использованием    │         │       │        │          │         │        │

│           │аппарата "AIV" для последующего     │         │       │        │          │         │        │

│           │покрытия рулонной кровлей           │         │       │        │          │         │        │

└───────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

