Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 61. Штукатурные работы
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬───────┐

│  Номера  │   Наименование и характеристика    │ Прямые  │           В том числе, руб.            │Затраты│

│ расценок │  строительных работ и конструкций  │затраты, ├─────────┬───────────────────┬──────────┤ труда │

│          │                                    │  руб.   │ оплата  │эксплуатация машин │материалы │рабочих│

├──────────┼────────────────────────────────────┤         │  труда  ├────────┬──────────┼──────────┤   ,   │

│   Коды   │   Наименование и характеристика    │         │ рабочих │ всего  │  в т.ч.  │  расход  │чел.-ч.│

│неучтенных│ неучтенных# расценками материалов, │         │         │        │  оплата  │неучтенных│       │

│материалов│         единица измерения          │         │         │        │  труда   │материалов│       │

│          │                                    │         │         │        │машинистов│          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│    1     │                 2                  │    3    │    4    │   5    │    6     │    7     │   8   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания                                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-1-1  │до 5 мм                             │ 530,85  │ 245,51  │ 10,00  │   3,71   │  275,34  │ 29,58 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-1-2  │до 10 мм                            │ 921,51  │ 351,67  │ 20,01  │   7,42   │  549,83  │ 42,37 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-1-3  │до 5 мм                             │ 1098,72 │ 299,42  │  9,07  │   3,36   │  790,23  │ 35,73 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-1-4  │до 10 мм                            │ 2019,42 │ 422,35  │ 18,13  │   6,73   │ 1578,94  │ 50,4  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-1-5  │до 5 мм                             │ 610,60  │ 309,09  │ 10,63  │   3,94   │  290,88  │ 37,24 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-1-6  │до 10 мм                            │ 1002,15 │ 400,31  │ 20,94  │   7,77   │  580,90  │ 48,23 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-1-7  │до 5 мм                             │ 1209,57 │ 372,16  │  9,38  │   3,48   │  828,03  │ 44,41 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-1-8  │до 10 мм                            │ 2156,67 │ 479,76  │ 19,07  │   7,08   │ 1657,84  │ 57,25 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью│

│           (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:                 │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-1-9  │стен                                │13885,39 │ 721,03  │ 32,22  │  19,82   │ 13132,14 │ 73,8  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-1-10  │потолков                            │16264,95 │ 916,45  │ 35,19  │  22,23   │ 15313,31 │ 89,76 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-1-11  │оконных и дверных откосов           │24656,12 │ 1352,02 │ 45,97  │  31,00   │ 23258,13 │130,63 │

│          │плоских                             │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-1-12  │оконных и дверных откосов           │26176,23 │ 2872,13 │ 45,97  │  31,00   │ 23258,13 │ 277,5 │

│          │криволинейных                       │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами                      │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│           Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┐

│  61-2-1  │до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      │ 2941,84 │ 1797,17 │ 20,94  │   7,77   │ 1123,73  │203,07 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 830,58  │ 258,51  │ 10,63  │   3,94   │  561,44  │ 29,21 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-2-1    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-3  │до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм     │ 2437,39 │ 1292,72 │ 20,94  │   7,77   │ 1123,73  │146,07 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 754,91  │ 182,84  │ 10,63  │   3,94   │  561,44  │ 20,66 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-2-3    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-5  │более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  │ 2294,46 │ 1149,79 │ 20,94  │   7,77   │ 1123,73  │129,92 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 738,10  │ 166,03  │ 10,63  │   3,94   │  561,44  │ 18,76 │

│          │слоя добавлять к расценке к 61-2-5  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью   │

│           отдельных мест:                                                                                │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-2-7  │до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      │ 3182,07 │ 2020,90 │ 20,94  │   7,77   │ 1140,23  │228,35 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-8  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 868,65  │ 288,33  │ 10,63  │   3,94   │  569,69  │ 32,58 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-2-7    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-2-9  │до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм     │ 2551,51 │ 1390,34 │ 20,94  │   7,77   │ 1140,23  │ 157,1 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-2-10  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 776,17  │ 195,85  │ 10,63  │   3,94   │  569,69  │ 22,13 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-2-9    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-2-11  │более 10 м толщиной слоя до 20 мм   │ 2423,62 │ 1262,45 │ 20,94  │   7,77   │ 1140,23  │142,65 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-2-12  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 760,24  │ 179,92  │ 10,63  │   3,94   │  569,69  │ 20,33 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-2-11   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью         │

│           отдельных мест:                                                                                │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-3-1  │до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм      │ 3888,67 │ 1930,84 │ 24,38  │   9,05   │ 1933,45  │220,92 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-3-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 907,44  │ 305,99  │ 10,63  │   3,94   │  590,82  │ 35,01 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-3-1    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-3-3  │до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм     │ 3367,85 │ 1410,02 │ 24,38  │   9,05   │ 1933,45  │161,33 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-3-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 802,91  │ 201,46  │ 10,63  │   3,94   │  590,82  │ 23,05 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-3-3    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-3-5  │более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм  │ 3299,59 │ 1341,76 │ 24,38  │   9,05   │ 1933,45  │153,52 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-3-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 827,29  │ 225,84  │ 10,63  │   3,94   │  590,82  │ 25,84 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-3-5    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами                             │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-4-1  │до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      │ 3263,25 │ 2060,86 │ 22,51  │   8,35   │ 1179,88  │229,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 956,28  │ 352,97  │ 11,25  │   4,18   │  592,06  │ 39,35 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-1    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-3  │до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм     │ 2958,27 │ 1755,88 │ 22,51  │   8,35   │ 1179,88  │195,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 902,46  │ 299,15  │ 11,25  │   4,18   │  592,06  │ 33,35 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-3    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-5  │более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  │ 2725,05 │ 1522,66 │ 22,51  │   8,35   │ 1179,88  │169,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 875,55  │ 272,24  │ 11,25  │   4,18   │  592,06  │ 30,35 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-5    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных│

│           мест                                                                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-4-7  │до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм      │ 3823,43 │ 2603,72 │ 22,51  │   8,35   │ 1197,20  │290,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-8  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1061,86 │ 449,85  │ 11,25  │   4,18   │  600,76  │ 50,15 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-7    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-4-9  │до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм     │ 3249,35 │ 2029,64 │ 22,51  │   8,35   │ 1197,20  │226,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-4-10  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 963,19  │ 351,18  │ 11,25  │   4,18   │  600,76  │ 39,15 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-9    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-4-11  │более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  │ 3011,29 │ 1791,58 │ 22,51  │   8,35   │ 1197,20  │199,73 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (3,38)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-4-12  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 927,31  │ 315,30  │ 11,25  │   4,18   │  600,76  │ 35,15 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-4-11   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,69)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами                                     │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:│

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-5-1  │до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм      │ 4346,90 │ 2292,10 │ 22,51  │   8,35   │ 2032,29  │255,53 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │         │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-5-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 996,38  │ 366,60  │ 11,25  │   4,18   │  618,53  │ 40,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-5-1    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-5-3  │до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм     │ 4006,04 │ 1951,24 │ 22,51  │   8,35   │ 2032,29  │217,53 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-5-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 942,56  │ 312,78  │ 11,25  │   4,18   │  618,53  │ 34,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-5-3    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-5-5  │более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм  │ 3776,86 │ 1722,06 │ 22,51  │   8,35   │ 2032,29  │191,98 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,23)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-5-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 915,65  │ 285,87  │ 11,25  │   4,18   │  618,53  │ 31,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-5-5    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (1,65)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания                                           │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-6-1  │известковым раствором толщиной слоя │ 3738,25 │ 2593,26 │ 21,26  │   7,89   │ 1123,73  │282,49 │

│(509-9900)│до 20 мм                            │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│          │Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-6-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1011,33 │ 439,26  │ 10,63  │   3,94   │  561,44  │ 47,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-6-1    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-6-3  │цементно-известковым раствором      │ 4083,30 │ 2921,81 │ 21,26  │   7,89   │ 1140,23  │318,28 │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-6-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1099,45 │ 519,13  │ 10,63  │   3,94   │  569,69  │ 56,55 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-6-3    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:│

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-6-5  │толщиной слоя до 20 мм              │ 4874,21 │ 2902,17 │ 24,38  │   9,05   │ 1947,66  │316,14 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (5,49)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-6-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1042,27 │ 439,26  │ 12,19  │   4,52   │  590,82  │ 47,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-6-5    │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │   (2)    │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания                                                     │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:      │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-7-1  │прямолинейных                       │ 5751,92 │ 3436,05 │ 36,26  │  13,46   │ 2279,61  │383,06 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (8,1)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-7-2  │криволинейных                       │ 6275,11 │ 3959,24 │ 36,26  │  13,46   │ 2279,61  │431,29 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (8,1)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-7-3  │прямолинейных                       │ 5724,06 │ 3134,57 │ 36,26  │  13,46   │ 2553,23  │349,45 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (8,1)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-7-4  │криволинейных                       │ 6201,36 │ 3611,87 │ 36,26  │  13,46   │ 2553,23  │393,45 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (8,1)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания                                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым          │

│           раствором:                                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-8-1  │горизонтальных длиной до 5 м        │ 8434,75 │ 5169,82 │ 50,64  │  18,79   │ 3214,29  │584,16 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-2  │горизонтальных длиной до 10 м       │ 7809,05 │ 4544,12 │ 50,64  │  18,79   │ 3214,29  │513,46 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-3  │вертикальных длиной до 5 м          │ 9685,39 │ 6420,46 │ 50,64  │  18,79   │ 3214,29  │715,77 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-4  │вертикальных длиной до 10 м         │ 8905,36 │ 5640,43 │ 50,64  │  18,79   │ 3214,29  │628,81 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-8-5  │горизонтальных длиной до 5 м        │ 8231,00 │ 4170,56 │ 50,64  │  18,79   │ 4009,80  │471,25 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-6  │горизонтальных длиной до 10 м       │ 7730,62 │ 3670,18 │ 50,64  │  18,79   │ 4009,80  │414,71 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │        │          │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-7  │вертикальных длиной до 5 м          │ 9237,21 │ 5176,77 │ 50,64  │  18,79   │ 4009,80  │577,12 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│  61-8-8  │вертикальных длиной до 10 м         │ 8571,00 │ 4510,56 │ 50,64  │  18,79   │ 4009,80  │502,85 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (11,3)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок                                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│  61-9-1  │Ремонт штукатурки лестничных маршей │ 4955,29 │ 2923,32 │ 37,20  │  13,80   │ 1994,77  │ 325,9 │

│          │и площадок                          │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (8,5)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов                        │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-10-1  │цементно-известковым раствором      │ 2905,52 │ 1764,08 │  1,21  │   0,00   │ 1140,23  │201,84 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-10-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 886,51  │ 316,21  │  0,61  │   0,00   │  569,69  │ 36,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-10-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-10-3  │цементно-известковым раствором      │ 2786,75 │ 1645,31 │  1,21  │   0,00   │ 1140,23  │188,25 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-10-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 851,55  │ 281,25  │  0,61  │   0,00   │  569,69  │ 32,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-10-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-10-5  │декоративным раствором площадью     │ 4861,89 │ 3148,83 │  1,75  │   0,00   │ 1711,31  │347,17 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │30 мм                               │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-10-6  │декоративным раствором площадью     │ 4435,42 │ 2722,36 │  1,75  │   0,00   │ 1711,31  │300,15 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя 30 мм                          │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:                                 │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-11-1  │цементно-известковым раствором      │ 3289,57 │ 2149,34 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │245,92 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-11-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 938,34  │ 368,65  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 42,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-11-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-11-3  │цементно-известковым раствором      │ 3100,18 │ 1959,95 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │224,25 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-11-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 903,38  │ 333,69  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 38,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-11-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-11-5  │декоративным раствором площадью     │ 5404,34 │ 3693,03 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │407,17 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │30 мм                               │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-11-6  │декоративным раствором площадью     │ 4905,31 │ 3194,00 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │352,15 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя 30 мм                          │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек                                │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:                                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-12-1  │цементно-известковым раствором      │ 3208,46 │ 2068,23 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │236,64 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-12-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 929,60  │ 359,91  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 41,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-12-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-12-3  │цементно-известковым раствором      │ 3039,00 │ 1898,77 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │217,25 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 20 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-12-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 894,64  │ 324,95  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 37,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-12-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-12-5  │декоративным раствором площадью     │ 5295,50 │ 3584,19 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │395,17 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │30 мм                               │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-12-6  │декоративным раствором площадью     │ 4805,54 │ 3094,23 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │341,15 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя 30 мм                          │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,3)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов                    │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-13-1  │цементно-известковым раствором      │ 5170,44 │ 2888,52 │  2,31  │   0,00   │ 2279,61  │318,47 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1004,27 │ 434,00  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 47,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-13-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-3  │цементно-известковым раствором      │ 4871,13 │ 2589,21 │  2,31  │   0,00   │ 2279,61  │285,47 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 958,92  │ 388,65  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 42,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-13-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-5  │декоративным раствором площадью     │ 7496,62 │ 5212,62 │  2,31  │   0,00   │ 2281,69  │548,12 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │до 40 мм                            │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-6  │декоративным раствором площадью     │ 6921,65 │ 4637,65 │  2,31  │   0,00   │ 2281,69  │487,66 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя до 40 мм                       │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-7  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 154,64  │ 154,64  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 17,05 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-13-1 и 61-13-3         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-13-8  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 220,63  │ 220,63  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 23,2  │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-13-5 и 61-13-6         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц                          │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-14-1  │цементно-известковым раствором      │ 5666,98 │ 3387,37 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │373,47 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1076,25 │ 506,56  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 55,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-14-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-3  │цементно-известковым раствором      │ 5367,67 │ 3088,06 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │340,47 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1030,90 │ 461,21  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 50,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-14-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-5  │декоративным раствором площадью     │ 8397,76 │ 6116,07 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │643,12 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │до 40 мм                            │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-6  │декоративным раствором площадью     │ 7773,05 │ 5491,36 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │577,43 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя до 40 мм                       │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-7  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 193,55  │ 193,55  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 21,34 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-14-1 и 61-14-3         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-14-8  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 270,94  │ 270,94  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 28,49 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-14-5 и 61-14-6         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек                            │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-15-1  │цементно-известковым раствором      │ 5567,21 │ 3287,60 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │362,47 │

│          │площадью отдельных мест до 5 м2     │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1067,18 │ 497,49  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 54,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-15-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-3  │цементно-известковым раствором      │ 5267,90 │ 2988,29 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │329,47 │

│          │площадью отдельных мест более 5 м2  │         │         │        │          │          │       │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1021,83 │ 452,14  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 49,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-15-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,4)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-5  │декоративным раствором площадью     │ 8217,07 │ 5935,38 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │624,12 │

│          │отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя│         │         │        │          │          │       │

│          │до 40 мм                            │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-6  │декоративным раствором площадью     │ 7687,46 │ 5405,77 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │568,43 │

│          │отдельных мест более 5 м2 толщиной  │         │         │        │          │          │       │

│          │слоя до 40 мм                       │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,8)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-7  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 185,21  │ 185,21  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 20,42 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-15-1 и 61-15-3         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-15-8  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 263,62  │ 263,62  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 27,72 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценкам 61-15-5 и 61-15-6         │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором                          │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью    │

│           отдельных мест:                                                                                │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-16-1  │до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм      │ 3436,78 │ 1862,93 │  1,48  │   0,00   │ 1572,37  │213,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 840,56  │ 278,54  │  0,58  │   0,00   │  561,44  │ 31,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-3  │более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм   │ 3244,50 │ 1670,65 │  1,48  │   0,00   │ 1572,37  │191,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 805,60  │ 243,58  │  0,58  │   0,00   │  561,44  │ 27,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц,        │

│           площадью отдельных мест:                                                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-16-5  │до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм      │ 3758,68 │ 2186,31 │  0,00  │   0,00   │ 1572,37  │250,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-6  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 892,42  │ 330,98  │  0,00  │   0,00   │  561,44  │ 37,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-5   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-7  │более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм   │ 3566,40 │ 1994,03 │  0,00  │   0,00   │ 1572,37  │228,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-8  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 857,46  │ 296,02  │  0,00  │   0,00   │  561,44  │ 33,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-7   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных   │

│           мест:                                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-16-9  │до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм      │ 3688,76 │ 2116,39 │  0,00  │   0,00   │ 1572,37  │242,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-10 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 883,68  │ 322,24  │  0,00  │   0,00   │  561,44  │ 36,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-9   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-11 │более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм   │ 3496,48 │ 1924,11 │  0,00  │   0,00   │ 1572,37  │220,15 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-16-12 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 848,72  │ 287,28  │  0,00  │   0,00   │  561,44  │ 32,87 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-16-11  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов         │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и  │

│           бетону:                                                                                        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-17-1  │цементно-известковым раствором      │ 3470,95 │ 2329,56 │  1,16  │   0,00   │ 1140,23  │250,76 │

│          │гладких толщиной слоя до 20 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 894,31  │ 324,04  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 34,88 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-17-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-3  │цементно-известковым раствором с    │ 6220,77 │ 3938,85 │  2,31  │   0,00   │ 2279,61  │414,18 │

│          │каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1032,46 │ 462,19  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 48,6  │

│          │слоя добавлять к расценке 61-17-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-5  │цементно-известковым раствором с    │ 6088,86 │ 3807,01 │  2,24  │   0,00   │ 2279,61  │378,43 │

│          │рустами толщиной слоя до 40 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-6  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 133,31  │ 133,31  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 14,35 │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 61-17-5                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-7  │декоративным раствором гладких      │ 6012,34 │ 4299,28 │  1,75  │   0,00   │ 1711,31  │457,37 │

│          │толщиной слоя до 30 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,39)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-8  │декоративным раствором с рустами    │ 6998,35 │ 4719,53 │  2,31  │   0,00   │ 2276,51  │496,27 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,86)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-9  │декоративным раствором с каннелюрами│ 7962,41 │ 5683,59 │  2,31  │   0,00   │ 2276,51  │590,81 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-10 │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 178,60  │ 178,60  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │  19   │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 61-17-8                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-17-11 │известковым раствором гладких       │ 4495,64 │ 2872,36 │  1,48  │   0,00   │ 1621,80  │305,57 │

│          │толщиной слоя до 25 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-12 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1014,61 │ 444,34  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 47,27 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-17-11  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-13 │известковым раствором с каннелюрами │ 6906,44 │ 4295,77 │  2,96  │   0,00   │ 2607,71  │439,69 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-17-14 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1059,16 │ 488,89  │  0,58  │   0,00   │  569,69  │ 50,04 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-17-13  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц               │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:│

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-18-1  │цементно-известковым раствором      │ 3812,31 │ 2672,08 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │287,63 │

│          │гладких толщиной слоя до 20 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 964,33  │ 394,64  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 42,48 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-18-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-3  │цементно-известковым раствором с    │ 6628,72 │ 4349,11 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │457,32 │

│          │каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1077,05 │ 507,36  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 53,35 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-18-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-5  │цементно-известковым раствором с    │ 6575,03 │ 4295,42 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │426,98 │

│          │рустами толщиной слоя до 40 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-6  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 137,49  │ 137,49  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 14,8  │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 61-18-5                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-7  │декоративным раствором гладких      │ 6657,31 │ 4946,00 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │526,17 │

│          │толщиной слоя до 30 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,39)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-8  │декоративным раствором с рустами    │ 7740,48 │ 5463,97 │  0,00  │   0,00   │ 2276,51  │574,55 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,86)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-9  │декоративным раствором с каннелюрами│ 8546,06 │ 6269,55 │  0,00  │   0,00   │ 2276,51  │651,72 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-10 │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 184,24  │ 184,24  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 19,6  │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 61-18-8                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-18-11 │известковым раствором гладких       │ 4934,83 │ 3313,03 │  0,00  │   0,00   │ 1621,80  │352,45 │

│          │толщиной слоя до 25 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-12 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1082,84 │ 513,15  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 54,59 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-18-11  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-13 │известковым раствором с каннелюрами │ 7338,05 │ 4730,34 │  0,00  │   0,00   │ 2607,71  │484,17 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-18-14 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1164,00 │ 594,31  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 60,83 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-18-13  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек                 │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной                                                           │

│           поверхности                                                                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-19-1  │цементно-известковым раствором      │ 3961,05 │ 2820,82 │  0,00  │   0,00   │ 1140,23  │303,64 │

│          │гладких толщиной слоя до 20 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (4,84)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-2  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 938,60  │ 368,91  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 39,71 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-19-1   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-3  │цементно-известковым раствором с    │ 6823,96 │ 4544,35 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │477,85 │

│          │каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-4  │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1103,96 │ 534,27  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 56,18 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-19-3   │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-5  │цементно-известковым раствором с    │ 7099,46 │ 4819,85 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │479,11 │

│          │рустами толщиной слоя до 40 мм      │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-6  │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 140,28  │ 140,28  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │ 15,1  │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 61-19-5                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-7  │декоративным раствором гладких      │ 6970,14 │ 5258,83 │  0,00  │   0,00   │ 1711,31  │559,45 │

│          │толщиной слоя до 30 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (7,39)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-8  │декоративным раствором с рустами    │ 8044,42 │ 5767,91 │  0,00  │   0,00   │ 2276,51  │606,51 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,86)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-9  │декоративным раствором с каннелюрами│ 9127,78 │ 6851,27 │  0,00  │   0,00   │ 2276,51  │712,19 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-10 │на каждые 100 м рустов сверх 400 м, │ 188,00  │ 188,00  │  0,00  │   0,00   │   0,00   │  20   │

│          │предусмотренных нормой, добавлять к │         │         │        │          │          │       │

│          │расценке 68-19-8                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-19-11 │известковым раствором гладких       │ 4992,26 │ 3370,46 │  0,00  │   0,00   │ 1621,80  │358,56 │

│          │толщиной слоя до 25 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (6,2)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-12 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1075,88 │ 506,19  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 53,85 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-19-11  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-13 │известковым раствором с каннелюрами │ 7622,46 │ 5014,75 │  0,00  │   0,00   │ 2607,71  │513,28 │

│          │толщиной слоя до 40 мм              │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,9)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-19-14 │на каждые следующие 10 мм толщины   │ 1154,82 │ 585,13  │  0,00  │   0,00   │  569,69  │ 59,89 │

│          │слоя добавлять к расценке 61-19-13  │         │         │        │          │          │       │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (2,42)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов                                           │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым        │

│           раствором:                                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-20-1  │с земли и лесов                     │ 5286,31 │ 3004,39 │  2,31  │   0,00   │ 2279,61  │ 323,4 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-2  │с лестниц                           │ 5893,42 │ 3613,81 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │  389  │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-3  │с люлек                             │ 5770,79 │ 3491,18 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │ 375,8 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-20-4  │с земли и лесов                     │ 9469,36 │ 7185,36 │  2,31  │   0,00   │ 2281,69  │ 764,4 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-5  │с лестниц                           │11119,57 │ 8837,88 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │ 940,2 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-6  │с люлек                             │11119,57 │ 8837,88 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │ 940,2 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-20-7  │с земли и лесов                     │ 5117,94 │ 2675,52 │  2,31  │   0,00   │ 2440,11  │  288  │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-8  │с лестниц                           │ 6209,99 │ 3769,88 │  0,00  │   0,00   │ 2440,11  │ 405,8 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-20-9  │с люлек                             │ 5516,96 │ 3076,85 │  0,00  │   0,00   │ 2440,11  │ 331,2 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов                                           │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым        │

│           раствором:                                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-21-1  │с земли и лесов                     │ 5895,73 │ 3613,81 │  2,31  │   0,00   │ 2279,61  │  389  │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-2  │с лестниц                           │ 6658,92 │ 4379,31 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │ 471,4 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-3  │с люлек                             │ 6502,84 │ 4223,23 │  0,00  │   0,00   │ 2279,61  │ 454,6 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,68)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-21-4  │с земли и лесов                     │11121,88 │ 8837,88 │  2,31  │   0,00   │ 2281,69  │ 940,2 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-5  │с лестниц                           │13197,91 │10916,22 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │1161,3 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-6  │с люлек                             │13197,91 │10916,22 │  0,00  │   0,00   │ 2281,69  │1161,3 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,88)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-21-7  │с земли и лесов                     │ 5577,80 │ 3135,38 │  2,31  │   0,00   │ 2440,11  │ 337,5 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-8  │с лестниц                           │ 6281,53 │ 3841,42 │  0,00  │   0,00   │ 2440,11  │ 413,5 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-21-9  │с люлек                             │ 6149,61 │ 3709,50 │  0,00  │   0,00   │ 2440,11  │ 399,3 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (9,7)   │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг                                               │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону                  │

│           цементно-известковым раствором длиной в одном месте:                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-22-3  │до 5 м с земли и лесов              │ 8113,02 │ 5105,32 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │549,55 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-2  │до 5 м с лестниц                    │ 9308,40 │ 6303,73 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │678,55 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-3  │до 5 м с люлек                      │ 9066,86 │ 6062,19 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │652,55 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-4  │более 5 м с земли и лесов           │ 7345,29 │ 4337,59 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │466,91 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-5  │более 5 м с лестниц                 │ 8540,67 │ 5536,00 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │595,91 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-6  │более 5 м с люлек                   │ 8299,13 │ 5294,46 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │569,91 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону                    │

│           цементно-известковым раствором длиной в одном месте:                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-22-7  │до 5 м с земли и лесов              │ 9675,60 │ 6667,90 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │717,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-8  │до 5 м с лестниц                    │10870,98 │ 7866,31 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │846,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-9  │до 5 м с люлек                      │10629,44 │ 7624,77 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │820,75 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-10 │более 5 м с земли и лесов           │ 8907,96 │ 5900,26 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │635,12 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-11 │более 5 м с лестниц                 │10103,34 │ 7098,67 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │764,12 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-12 │более 5 м с люлек                   │ 9861,80 │ 6857,13 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │738,12 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором    │

│           длиной в одном месте:                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-22-13 │до 5 м с земли и лесов              │ 8753,92 │ 5603,82 │  3,03  │   0,00   │ 3147,07  │603,21 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-14 │до 5 м с лестниц                    │10070,07 │ 6923,00 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │745,21 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-15 │до 5 м с люлек                      │ 9800,66 │ 6653,59 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │716,21 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-16 │более 5 м с земли и лесов           │ 7918,38 │ 4768,28 │  3,03  │   0,00   │ 3147,07  │513,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-17 │более 5 м с лестниц                 │ 9234,53 │ 6087,46 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │655,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-18 │более 5 м с люлек                   │ 8965,12 │ 5818,05 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │626,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным     │

│           раствором площадью в одном месте:                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-22-19 │до 5 м2 с земли и лесов             │11986,11 │ 8404,94 │  3,03  │   0,00   │ 3578,14  │904,73 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-20 │до 5 м2 с лестниц                   │13961,85 │10383,71 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1117,73│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-21 │до 5 м2 с люлек                     │13562,38 │ 9984,24 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1074,73│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным       │

│           раствором площадью в одном месте:                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-22-22 │до 5 м2 с земли и лесов             │14917,39 │11336,22 │  3,03  │   0,00   │ 3578,14  │1220,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-23 │до 5 м2 с лестниц                   │17589,88 │14011,74 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1508,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-22-24 │до 5 м2 с люлек                     │17051,06 │13472,92 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1450,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг                                               │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону                  │

│           цементно-известковым раствором длиной в одном месте:                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-23-1  │до 5 м с земли и лесов              │12163,46 │ 9155,76 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │985,55 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-2  │до 5 м с лестниц                    │13358,84 │10354,17 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1114,55│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-3  │до 5 м с люлек                      │12866,47 │ 9861,80 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1061,55│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-4  │более 5 м с земли и лесов           │11395,73 │ 8388,03 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │902,91 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-5  │более 5 м с лестниц                 │12591,11 │ 9586,44 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1031,91│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-6  │более 5 м с люлек                   │12349,57 │ 9344,90 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1005,91│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону                    │

│           цементно-известковым раствором длиной в одном месте:                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-23-7  │до 5 м с земли и лесов              │13726,04 │10718,34 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │1153,75│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-8  │до 5 м с лестниц                    │14921,42 │11916,75 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1282,75│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│ Строительный мусор, (т)            │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-9  │до 5 м с люлек                      │14679,88 │11675,21 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1256,75│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-10 │более 5 м с земли и лесов           │12958,40 │ 9950,70 │  3,03  │   0,00   │ 3004,67  │1071,12│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-11 │более 5 м с лестниц                 │14153,78 │11149,11 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1200,12│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-12 │более 5 м с люлек                   │13912,24 │10907,57 │  0,00  │   0,00   │ 3004,67  │1174,12│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором    │

│           длиной в одном месте:                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-23-13 │до 5 м с земли и лесов              │13194,54 │10044,44 │  3,03  │   0,00   │ 3147,07  │1081,21│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-14 │до 5 м с лестниц                    │14510,69 │11363,62 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │1223,21│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-15 │до 5 м с люлек                      │14241,28 │11094,21 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │1194,21│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-16 │более 5 м с земли и лесов           │12359,00 │ 9208,90 │  3,03  │   0,00   │ 3147,07  │991,27 │

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-17 │более 5 м с лестниц                 │13675,15 │10528,08 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │1133,27│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-18 │более 5 м с люлек                   │13405,74 │10258,67 │  0,00  │   0,00   │ 3147,07  │1104,27│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (12,8)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным     │

│           раствором площадью в одном месте:                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-23-19 │до 5 м2 с земли и лесов             │18647,04 │15065,87 │  3,03  │   0,00   │ 3578,14  │1621,73│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-20 │до 5 м2 с лестниц                   │20622,78 │17044,64 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1834,73│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-21 │до 5 м2 с люлек                     │20223,31 │16645,17 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │1791,73│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным       │

│           раствором площадью в одном месте:                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-23-22 │до 5 м2 с земли и лесов             │23910,11 │20328,94 │  3,03  │   0,00   │ 3578,14  │2188,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-23 │до 5 м2 с лестниц                   │26582,60 │23004,46 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │2476,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-23-24 │до 5 м2 с люлек                     │26043,78 │22465,64 │  0,00  │   0,00   │ 3578,14  │2418,26│

│          │                                    │         │         │        │          │          │       │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -    │   -    │    -     │  (15,5)  │   -   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")                         │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности                                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-24-1  │Ремонт штукатурки фасадов сухой     │ 8361,83 │ 669,36  │ 87,70  │  63,34   │ 7604,77  │ 62,91 │

│          │растворной смесью (типа "Ветонит")  │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом                                        │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 очищенной поверхности                                                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-25-1  │гладкой с земли и лесов             │ 1157,04 │ 162,22  │ 988,82 │  92,15   │   6,00   │ 18,33 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-25-2  │гладкой с лестниц                   │ 1441,01 │ 202,22  │1232,79 │  114,89  │   6,00   │ 22,85 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-25-3  │гладкой с люлек                     │ 1383,12 │ 193,99  │1183,13 │  110,26  │   6,00   │ 21,92 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-25-4  │с рустами с земли и лесов           │ 1383,12 │ 193,99  │1183,13 │  110,26  │   6,00   │ 21,92 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-25-5  │с рустами с лестниц                 │ 1726,15 │ 242,31  │1477,84 │  137,72  │   6,00   │ 27,38 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-25-6  │с рустами с люлек                   │ 1658,56 │ 233,02  │1419,54 │  132,29  │   6,00   │ 26,33 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-26. Перетирка штукатурки                                                                       │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 перетертой поверхности                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Перетирка штукатурки:                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-26-1  │внутренних помещений                │ 262,72  │ 241,96  │  3,13  │   1,16   │  17,63   │ 28,07 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-26-2  │фасадов гладких с земли и лесов     │ 323,72  │ 307,99  │  0,17  │   0,00   │  15,56   │ 35,73 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-26-3  │фасадов гладких с лестниц           │ 396,56  │ 381,00  │  0,00  │   0,00   │  15,56   │ 44,2  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-26-4  │фасадов гладких с люлек             │ 386,56  │ 371,00  │  0,00  │   0,00   │  15,56   │ 43,04 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Перетирка штукатурки фасадов с рустами:                                                        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-26-5  │с земли и лесов                     │ 428,71  │ 412,98  │  0,17  │   0,00   │  15,56   │ 47,91 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-26-6  │с лестниц                           │ 533,45  │ 517,89  │  0,00  │   0,00   │  15,56   │ 60,08 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-26-7  │с люлек                             │ 512,50  │ 496,94  │  0,00  │   0,00   │  15,56   │ 57,65 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку                                                        │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и│

│           криволинейных поверхностей большого радиуса:                                                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-27-1  │по кирпичу                          │ 544,97  │ 257,57  │ 287,40 │  31,59   │   0,00   │ 32,48 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-27-2  │по бетону                           │ 979,81  │ 455,34  │ 524,47 │  57,64   │   0,00   │ 57,42 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, │

│           карнизов и других мелких поверхностей:                                                         │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-27-3  │по кирпичу                          │ 661,49  │ 312,76  │ 348,73 │  38,33   │   0,00   │ 39,44 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-27-4  │по бетону                           │ 1191,75 │ 556,53  │ 635,22 │  69,82   │   0,00   │ 70,18 │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки                                 │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:                                    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-28-1  │по кирпичным и бетонным поверхностям│ 3938,41 │ 636,48  │ 11,50  │   0,00   │ 3290,43  │ 81,6  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-2  │по дереву и гипсовым плитам         │ 3585,13 │ 405,60  │  8,89  │   0,00   │ 3170,64  │  52   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-3  │в местах примыкания деревянных      │ 3801,97 │ 554,89  │ 14,12  │   0,00   │ 3232,96  │ 71,14 │

│          │поверхностей к кирпичным и бетонным │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-4  │Обертывание балок сеткой            │ 3262,42 │ 204,36  │  7,06  │   0,00   │ 3051,00  │ 26,2  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-28-5  │стен и перегородок                  │ 3949,66 │ 482,20  │ 39,57  │   0,00   │ 3427,89  │ 60,2  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-6  │потолков, лестничных маршей         │ 4034,29 │ 544,68  │ 41,31  │   0,00   │ 3448,30  │  68   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-7  │столбов, пилястр, прямоугольных     │ 4166,23 │ 693,67  │ 39,57  │   0,00   │ 3432,99  │ 86,6  │

│          │колонн, криволинейных поверхностей  │         │         │        │          │          │       │

│          │большого размера                    │         │         │        │          │          │       │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-28-8  │цилиндрических колонн, балок,       │ 4313,41 │ 817,82  │ 42,18  │   0,00   │ 3453,41  │ 102,1 │

│          │карнизов и других мелких            │         │         │        │          │          │       │

│          │поверхностей                        │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности                              │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:                                 │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-29-1  │из гвоздей с оплетением проволокой  │ 1495,48 │ 826,02  │  8,89  │   0,00   │  660,57  │ 105,9 │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-29-2  │из драни штукатурной                │ 939,54  │ 304,20  │  8,89  │   0,00   │  626,45  │  39   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни                                                   │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-30-1  │стен площадью до 10 м               │ 1022,09 │ 376,74  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │ 48,3  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-2  │стен площадью до 20 м2              │ 965,15  │ 319,80  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │  41   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-3  │потолков площадью до 10 м2          │ 1096,19 │ 450,84  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │ 57,8  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-4  │потолков площадью до 20 м2          │ 1030,67 │ 385,32  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │ 49,4  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-5  │столбов, колонн площадью до 10 м2   │ 1210,85 │ 565,50  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │ 72,5  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-6  │столбов, колонн площадью до 20 м2   │ 1128,95 │ 483,60  │  8,89  │   0,00   │  636,46  │  62   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│           Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:                                 │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-30-7  │стен площадью до 10 м2              │ 1709,63 │ 458,64  │ 17,77  │   0,00   │ 1233,22  │ 58,8  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-8  │стен площадью до 20 м2              │ 1644,11 │ 393,12  │ 17,77  │   0,00   │ 1233,22  │ 50,4  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-9  │потолков площадью до 10 м2          │ 1807,91 │ 556,92  │ 17,77  │   0,00   │ 1233,22  │ 71,4  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┤

│ 61-30-10 │потолков площадью до 20 м2          │ 1726,01 │ 475,02  │ 17,77  │   0,00   │ 1233,22  │ 60,9  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб                                                   │

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2 поверхности                                                                 │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-31-1  │Оштукатуривание поверхности дымовых │ 2166,01 │ 1220,71 │  1,87  │   0,00   │  943,43  │ 131,4 │

│          │труб                                │         │         │        │          │          │       │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┤

│                                                                                                          │

│Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм│

│                                                                                                          │

│                                                                                                          │

│           Измеритель: 100 м2                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┤

│ 61-32-1  │Выравнивание разрушенных мест       │ 992,86  │ 479,76  │ 146,02 │   0,00   │  367,08  │ 57,25 │

│          │раствором с добавлением Ультра-Си   │         │         │        │          │          │       │

│          │при толщине намета до 10 мм         │         │         │        │          │          │       │

└──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┘

