Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 67. Электромонтажные работы
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │   Наименование и характеристика    │ Прямые  │           В том числе, руб.            │Затраты │

│ расценок │  строительных работ и конструкций  │затраты, ├──────────┬──────────────────┬──────────┤ труда  │

│          │                                    │  руб.   │  оплата  │эксплуатация машин│материалы │рабочих,│

├──────────┼────────────────────────────────────┤         │  труда   ├───────┬──────────┼──────────┤чел.-ч. │

│   Коды   │   Наименование и характеристика    │         │ рабочих  │ всего │  в т.ч.  │  расход  │        │

│неучтенных│ неучтенных# расценками материалов, │         │          │       │  оплата  │неучтенных│        │

│материалов│         единица измерения          │         │          │       │  труда   │материалов│        │

│          │                                    │         │          │       │машинистов│          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│    1     │                 2                  │    3    │    4     │   5   │    6     │    7     │   8    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки                                                                     │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м                                                                               │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Демонтаж:                                                                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-1-1  │скрытой электропроводки             │  19,81  │  19,81   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  2,54  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (0,004)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-1-2  │шнура на роликах                    │  21,61  │  21,61   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  2,77  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (0,007)  │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:                    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-1-3  │16 мм2                              │ 106,94  │  106,94  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 13,71  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (0,017)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-1-4  │70 мм2                              │ 122,62  │  122,62  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 15,72  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,07)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-1-5  │150 мм2                             │ 140,87  │  140,87  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 18,06  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,16)  │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб                                                             │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м пучка проводов                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:                                                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-2-1  │до 6 мм2                            │  18,36  │  18,36   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  2,25  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-2  │до 16 мм2                           │  24,07  │  24,07   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  2,95  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-3  │до 35 мм2                           │  32,79  │  32,48   │ 0,31  │   0,12   │   0,00   │  3,98  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-4  │до 70 мм2                           │  48,28  │  47,65   │ 0,63  │   0,23   │   0,00   │  5,84  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Измеритель: 100 м труб                                                                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:                                        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-2-5  │до 25 мм                            │ 144,71  │  137,41  │ 3,96  │   0,81   │   3,34   │ 16,84  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-6  │до 40 мм                            │ 249,00  │  239,82  │ 5,84  │   1,51   │   3,34   │ 29,39  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-7  │до 80 мм                            │ 312,35  │  300,04  │ 8,97  │   2,67   │   3,34   │ 36,77  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:                                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-2-8  │до 25 мм                            │ 255,69  │  248,39  │ 3,96  │   0,81   │   3,34   │ 30,44  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-2-9  │до 40 мм                            │ 420,36  │  411,18  │ 5,84  │   1,51   │   3,34   │ 50,39  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 67-2-10  │до 80 мм                            │ 543,69  │  531,38  │ 8,97  │   2,67   │   3,34   │ 65,12  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:                                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-2-11  │до 25 мм                            │  32,48  │  32,48   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  3,98  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 67-2-12  │до 50 мм                            │  47,65  │  47,65   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  5,84  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-3. Демонтаж кабеля                                                                              │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м                                                                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-3-1  │Демонтаж кабеля                     │  75,50  │  75,19   │ 0,31  │   0,12   │   0,00   │  9,64  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-4. Демонтаж приборов                                                                            │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Демонтаж:                                                                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-4-1  │выключателей, розеток               │  45,55  │  45,55   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  5,84  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-4-2  │патронов, подвесов                  │  29,17  │  29,17   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  3,74  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-4-3  │светильников с лампами накаливания  │  50,24  │  49,30   │ 0,94  │   0,35   │   0,00   │  6,32  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-4-4  │бра, плафонов                       │  85,26  │  84,32   │ 0,94  │   0,35   │   0,00   │ 10,81  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-4-5  │светильников для люминесцентных ламп│ 145,80  │  143,30  │ 2,50  │   0,93   │   0,00   │ 17,89  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-4-6  │электросчетчиков                    │ 221,58  │  219,39  │ 2,19  │   0,81   │   0,00   │ 25,72  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-5. Смена ламп                                                                                   │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена ламп:                                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-5-1  │накаливания                         │ 248,16  │  60,56   │ 0,00  │   0,00   │  187,60  │  7,1   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-5-2  │люминесцентных                      │ 734,47  │  118,57  │ 0,00  │   0,00   │  615,90  │  13,9  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей                                                                   │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-6-1  │Смена магнитных пускателей          │31586,91 │ 2786,91  │ 0,00  │   0,00   │ 28800,00 │ 289,7  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей                                                                  │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-7-1  │Смена пакетных выключателей         │ 3492,93 │  780,93  │ 0,00  │   0,00   │ 2712,00  │  86,1  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-8. Смена светильников                                                                           │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена светильников:                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-8-1  │с лампами накаливания               │ 6836,08 │  857,14  │ 0,94  │   0,35   │ 5978,00  │  89,1  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-8-2  │с люминесцентными лампами           │22073,45 │ 1570,95  │ 2,50  │   0,93   │ 20500,00 │ 163,3  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток                                                                 │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена:                                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  67-9-1  │выключателей                        │ 840,59  │  218,59  │ 0,00  │   0,00   │  622,00  │  24,1  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  67-9-2  │розеток                             │ 778,59  │  218,59  │ 0,00  │   0,00   │  560,00  │  24,1  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-10. Смена электросчетчиков                                                                      │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-10-1  │Смена электросчетчиков              │27228,02 │  839,83  │ 2,19  │   0,81   │ 26386,00 │  87,3  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-11. Смена патронов                                                                              │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-11-1  │Смена патронов                      │ 833,88  │  308,88  │ 0,00  │   0,00   │  525,00  │  39,6  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей                                                                 │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-12-1  │Ремонт магнитных пускателей         │ 876,38  │  876,38  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  91,1  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов                          │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-13-1  │Ремонт групповых щитков на          │ 1161,13 │ 1161,13  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 120,7  │

│          │лестничной клетке без ремонта       │         │          │       │          │          │        │

│          │автоматов                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов                            │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-14-1  │Ремонт групповых щитков на          │ 4647,42 │ 4647,42  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 483,1  │

│          │лестничной клетке со сменой         │         │          │       │          │          │        │

│          │автоматов                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа                                                    │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 шт.                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 67-15-1  │Ремонт силового предохранительного  │ 5354,49 │ 5354,49  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 556,6  │

│          │шкафа                               │         │          │       │          │          │        │

└──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┘

