Государственные сметные нормативы
Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Раздел 68. Благоустройство
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 13 октября 2008 г. N 207)

┌──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬────────┐

│  Номера  │   Наименование и характеристика    │ Прямые  │           В том числе, руб.            │Затраты │

│ расценок │  строительных работ и конструкций  │затраты, ├──────────┬──────────────────┬──────────┤ труда  │

│          │                                    │  руб.   │  оплата  │эксплуатация машин│материалы │рабочих,│

├──────────┼────────────────────────────────────┤         │  труда   ├───────┬──────────┼──────────┤чел.-ч. │

│   Коды   │   Наименование и характеристика    │         │ рабочих  │ всего │  в т.ч.  │  расход  │        │

│неучтенных│ неучтенных# расценками материалов, │         │          │       │  оплата  │неучтенных│        │

│материалов│         единица измерения          │         │          │       │  труда   │материалов│        │

│          │                                    │         │          │       │машинистов│          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│    1     │                 2                  │    3    │    4     │   5   │    6     │    7     │   8    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет                                            │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 пень                                                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-1-1  │диаметром до 500 мм мягких пород    │  59,13  │  28,60   │ 2,62  │   0,00   │  27,91   │  3,7   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-1-2  │диаметром до 500 мм твердых пород   │  69,18  │  38,65   │ 2,62  │   0,00   │  27,91   │   5    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-1-3  │диаметром до 700 мм мягких пород    │ 111,11  │  55,66   │ 6,97  │   0,00   │  48,48   │  7,2   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-1-4  │диаметром до 700 мм твердых пород   │ 127,34  │  71,89   │ 6,97  │   0,00   │  48,48   │  9,3   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев                                                                 │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 дерево                                                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Формовочная обрезка деревьев высотой:                                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-2-1  │до 5 м                              │  8.28   │   8,28   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,98  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-2-2  │более 5 м                           │ 907,61  │  17,49   │890,12 │  28,68   │   0,00   │  2,07  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях                                                          │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 складочный м3 кряжей                                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Валка деревьев в городских условиях:                                                            │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-3-1  │(липа, сосна, кедр, тополь)         │  31,97  │  21,54   │ 10,43 │   0,00   │   0,00   │  2,57  │

│          │диаметром до 300 мм                 │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-3-2  │(липа, сосна, кедр, тополь)         │  55,90  │  37,63   │ 18,27 │   0,00   │   0,00   │  4,49  │

│          │диаметром более 300 мм              │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-3-3  │(ель, пихта, береза, лиственница,   │  37,00  │  24,89   │ 12,11 │   0,00   │   0,00   │  2,97  │

│          │ольха) диаметром до 300 мм          │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-3-4  │(ель, пихта, береза, лиственница,   │  76,04  │  51,20   │ 24,84 │   0,00   │   0,00   │  6,11  │

│          │ольха) диаметром более 300 мм       │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-3-5  │(дуб, бук, граб, клен, ясень)       │  47,81  │  32,18   │ 15,63 │   0,00   │   0,00   │  3,84  │

│          │диаметром до 300 мм                 │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-3-6  │(дуб, бук, граб, клен, ясень)       │  91,92  │  61,84   │ 30,08 │   0,00   │   0,00   │  7,38  │

│          │диаметром более 300 мм              │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-4. Выкашивание газонов                                                                          │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 газонов                                                                      │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Выкашивание газонов:                                                                            │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-4-1  │косой                               │  6,03   │   6,03   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,78  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-4-2  │газонокосилкой                      │  24,57  │   7,69   │ 16,88 │   0,00   │   0,00   │  0,98  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей                                                                         │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 дерево                                                                            │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-5-1  │до 350 мм при количестве срезанных  │  4,48   │   4,48   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,53  │

│          │ветвей до 5                         │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-2  │более 350 мм при количестве         │  6,34   │   6,34   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,75  │

│          │срезанных ветвей до 5               │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-3  │до 350 мм при количестве срезанных  │  8,28   │   8,28   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,98  │

│          │ветвей до 15                        │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-4  │более 350 мм при количестве         │  9,80   │   9,80   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  1,16  │

│          │срезанных ветвей до 15              │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-5  │до 350 мм при количестве срезанных  │  14,53  │  14,53   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  1,72  │

│          │ветвей более 15                     │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-6  │более 350 мм при количестве         │  18,51  │  18,51   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  2,19  │

│          │срезанных ветвей более 15           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Вырезка сухих ветвей:                                                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-5-7  │сосны                               │  4,39   │   4,39   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,52  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-8  │ели диаметром до 150 мм             │  1,44   │   1,44   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,17  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-5-9  │ели диаметром более 150 мм          │  2,11   │   2,11   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,25  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников                                                     │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м живой изгороди                                                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Омоложение живых изгородей:                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-6-1  │мягких с обрезкой побегов на пень до│  1,38   │   1,38   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,18  │

│          │70%                                 │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-6-2  │мягких с обрезкой побегов на пень до│  1,92   │   1,92   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,25  │

│          │100%                                │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-6-3  │твердых с обрезкой побегов на пень  │  1,76   │   1,76   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,23  │

│          │до 70%                              │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-6-4  │твердых с обрезкой побегов на пень  │  2,45   │   2,45   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,32  │

│          │до 100%                             │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-6-5  │колючих с обрезкой побегов на пень  │  3,14   │   3,14   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,41  │

│          │до 70%                              │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-6-6  │колючих с обрезкой побегов на пень  │  4,07   │   4,07   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,53  │

│          │до 100%                             │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Измеритель: 10 кустов                                                                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-6-7  │Омоложение одиночных кустарников    │  3,99   │   3,99   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,52  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений                                                       │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м2                                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-7-1  │150 мм в грунтах 1 группы           │  0,59   │   0,59   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,08  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-7-2  │150 мм в грунтах 2 группы           │  1,04   │   1,04   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,14  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-7-3  │250 мм в грунтах 1 группы           │  0,82   │   0,82   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,11  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-7-4  │250 мм в грунтах 2 группы           │  1,56   │   1,56   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,21  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек                                                                       │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м2                                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт садовых дорожек:                                                                         │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-8-1  │из известнякового щебня добавлением │  14,41  │   1,78   │ 4,36  │   0,00   │   8,27   │  0,24  │

│          │слоя толщиной 5 см                  │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-8-2  │на каждый 1 см изменения толщины    │  1,57   │   0,00   │ 0,00  │   0,00   │   1,57   │        │

│          │слоя добавлять или исключать к      │         │          │       │          │          │        │

│          │расценке 68-8-1                     │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-8-3  │из кирпичного щебня добавлением слоя│  18,76  │   1,78   │ 4,36  │   0,00   │  12,62   │  0,24  │

│          │толщиной 5 см                       │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-8-4  │на каждый 1 см изменения толщины    │  2,47   │   0,00   │ 0,00  │   0,00   │   2,47   │        │

│          │слоя добавлять или исключать к      │         │          │       │          │          │        │

│          │расценке 68-8-3                     │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-8-5  │из шлака добавлением слоя толщиной 5│  11,49  │   1,78   │ 4,36  │   0,00   │   5,35   │  0,24  │

│          │см                                  │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-8-6  │на каждый 1 см изменения толщины    │  0,97   │   0,00   │ 0,00  │   0,00   │   0,97   │        │

│          │слоя добавлять или исключать к      │         │          │       │          │          │        │

│          │расценке 68-8-5                     │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований                                         │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1000 м2 площади основания                                                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Исправление профиля оснований:                                                                  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│  68-9-1  │щебеночных с добавлением нового     │16869,44 │  705,30  │6230,33│  755,44  │ 9933,81  │ 87,29  │

│          │материала                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-9-2  │щебеночных без добавления нового    │ 6760,47 │  705,30  │5994,17│  729,54  │  61,00   │ 87,29  │

│          │материала                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-9-3  │гравийных с добавлением нового      │ 7092,85 │  399,24  │2697,01│  331,14  │ 3996,60  │ 48,51  │

│          │материала                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│  68-9-4  │гравийных без добавления нового     │ 2896,69 │  399,24  │2460,85│  305,43  │  36,60   │ 48,51  │

│          │материала                           │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси                                    │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 т смеси                                                                         │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-10-1  │с применением укладчиков            │50446,85 │  293,00  │3689,91│  412,32  │ 46463,94 │ 29,99  │

│          │асфальтобетона                      │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-10-2  │без применения укладчиков           │50517,35 │  824,63  │3228,78│  414,60  │ 46463,94 │ 85,72  │

│          │асфальтобетона                      │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-11. Перемощение мостовой                                                                        │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 10 м2 площади ремонта                                                               │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-11-1  │Перемощение мостовой                │ 355,30  │  102,96  │ 54,40 │   4,68   │  197,94  │ 12,07  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований                                                               │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м3 конструкций                                                                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка покрытий и оснований:                                                                  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-12-1  │мостовой из булыжного камня         │ 3017,06 │ 2218,41  │798,65 │  14,96   │   0,00   │ 282,6  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-2  │щебеночных                          │ 595,96  │  144,20  │451,76 │  59,01   │   0,00   │ 18,37  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-3  │черных щебеночных                   │ 866,89  │  191,02  │675,87 │  92,40   │   0,00   │ 24,49  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-4  │асфальтобетонных с помощью молотков │ 6006,01 │ 2019,81  │3986,20│  423,83  │   0,00   │ 243,35 │

│          │отбойных                            │         │          │       │          │          │        │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-5  │цементно-бетонных                   │ 2555,80 │  627,98  │1927,82│  231,52  │   0,00   │ 77,72  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Измеритель: 1000 м2 покрытий                                                                    │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┘

│           Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной       │

│           фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:                                                      │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┴┐

│ 68-12-6  │до 30 мм                            │ 2898,93 │  40,40   │2858,53│  128,32  │   0,00   │  5,18  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (59,4)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-7  │до 50 мм                            │ 4012,39 │  56,16   │3956,23│  175,15  │   0,00   │  7,2   │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │   (99)   │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-8  │до 70 мм                            │ 5484,71 │  76,99   │5407,72│  237,15  │   0,00   │  9,87  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (138,6)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-9  │до 90 мм                            │ 7910,07 │  111,31  │7798,76│  339,17  │   0,00   │ 14,27  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (178,2)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-10 │до 110 мм                           │10952,80 │  154,36  │10798,4│  467,40  │   0,00   │ 19,79  │

│          │                                    │         │          │   4   │          │          │        │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (217,8)  │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной        │

│           фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:                                                        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-12-11 │до 30 мм                            │ 910,28  │  10,37   │899,91 │  39,04   │   0,00   │  1,33  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (59,4)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-12 │до 50 мм                            │ 1554,44 │  18,10   │1536,34│  61,95   │   0,00   │  2,32  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │   (99)   │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-13 │до 70 мм                            │ 2303,90 │  27,07   │2276,83│  88,71   │   0,00   │  3,47  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (138,6)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-14 │до 90 мм                            │ 3325,76 │  39,31   │3286,45│  125,06  │   0,00   │  5,04  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (178,2)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-15 │до 110 мм                           │ 4114,29 │  48,75   │4065,54│  153,22  │   0,00   │  6,25  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (217,8)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-16 │до 130 мм                           │ 5481,85 │  65,13   │5416,72│  201,89  │   0,00   │  8,35  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │ (257,4)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-12-17 │до 150 мм                           │ 6797,32 │  80,89   │6716,43│  248,78  │   0,00   │ 10,37  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(410-9014)│Лом асфальтобетона, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (279)   │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см                               │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1000 м2                                                                             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:                                  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-13-1  │вручную                             │ 729,85  │  729,85  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 93,57  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-13-2  │с помощью молотков отбойных         │ 1964,47 │  479,41  │1485,06│  157,94  │   0,00   │ 57,76  │

│          │пневматических                      │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-14. Разборка бортовых камней                                                                    │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м                                                                               │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка бортовых камней:                                                                       │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-14-1  │на бетонном основании               │ 1477,55 │  588,40  │889,15 │  94,56   │ 0,00  │   68,26   │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-14-2  │на щебеночном основании             │ 1042,21 │  436,83  │605,38 │  64,38   │ 0,00  │   52,63   │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог                                                     │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2                                                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:                                  │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-15-1  │50 мм площадью ремонта до 5 м2      │ 6991,80 │  830,83  │569,74 │  69,37   │5591,23│   100,1   │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (9)  │     -     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-15-2  │50 мм площадью ремонта до 25 м2     │ 6678,06 │  517,09  │569,74 │  69,37   │5591,23│   62,3    │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (9)  │     -     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-15-3  │70 мм площадью ремонта до 5 м2      │ 9539,30 │ 1077,34  │692,25 │  80,92   │7769,71│   129,8   │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │(12,5) │     -     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-15-4  │70 мм площадью ремонта до 25 м2     │ 9125,13 │  663,17  │692,25 │  80,92   │7769,71│   79,9    │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │(12,5) │     -     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-15-5  │80 мм площадью ремонта до 5 м2      │11389,36 │ 1435,07  │1013,20│  126,59  │8941,09│   172,9   │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │(14,3) │     -     │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┤

│ 68-15-6  │80 мм площадью ремонта до 25 м2     │10889,97 │  930,43  │1018,45│  127,48  │8941,09│   112,1   │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │(14,3) │     -     │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта                                                         │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2                                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-16-1  │Ремонт тротуаров из литого асфальта │ 7402,52 │  921,12  │520,68 │  56,34   │5960,72│    114    │

│          │                                    │         │          │       │          │       │           │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │(16,06)│     -     │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-17. Ремонт бордюров                                                                             │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м бордюров                                                                      │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┤

│ 68-17-1  │Ремонт бордюров с внутренней        │ 1415,39 │  627,48  │ 735,93 │  79,47  │ 51,98 │   75,6    │

│          │обшивкой                            │         │          │        │         │       │           │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах                                    │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м шва                                                                             │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-18-1  │Заделка швов цементным раствором в  │  6,43   │   1,23   │ 0,00  │   0,00   │ 5,20  │   0,16    │

│          │существующих бордюрах               │         │          │       │          │       │           │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┘

│

│Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с  очисткой  трещин  и  засыпкой
│поверхности песком с уплотнением
│

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м трещин                                                                        │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-19-1  │Заделка трещин в асфальтобетонных   │ 280,67  │  59,79   │ 84,00 │  16,24   │136,88 │    7,4    │

│          │покрытиях вручную битумом с очисткой│         │          │       │          │       │           │

│          │трещин и засыпкой поверхности песком│         │          │       │          │       │           │

│          │с уплотнением                       │         │          │       │          │       │           │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель                     │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 основания                                                                    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬───────────┤

│ 68-20-1  │Разборка тротуаров и дорожек из плит│ 142,15  │  142,15  │ 0,00  │   0,00   │ 0,00  │   18,68   │

│          │с их отноской и укладкой в штабель  │         │          │       │          │       │           │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴───────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой                                           │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 покрытия                                                                     │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-21-1  │Размостка плитных тротуаров и       │ 1217,98 │  978,02  │ 0,00  │   0,00   │  239,96  │ 122,1  │

│          │дорожек с разборкой                 │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с            │

│разравниванием и планировкой откосов                                                                       │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м канавы                                                                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием │

│           и планировкой откосов:                                                                          │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-22-1  │полное                              │  6,87   │   6,87   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,91  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-22-2  │частичное                           │  4,68   │   4,68   │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │  0,62  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений                                                             │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м2                                                                                │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт металлических ограждений:                                                                │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-23-1  │мелкий                              │  22,01  │  16,21   │ 3,65  │   0,00   │   2,15   │  1,88  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-23-2  │средний                             │  94,59  │  85,05   │ 6,32  │   0,00   │   3,22   │  9,61  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(201-9014)│Изделия металлические (стяжки,      │    -    │    -     │   -   │    -     │   (П)    │   -    │

│          │прижимы, планки), (т)               │         │          │       │          │          │        │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов                                  │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м сменяемого ограждения                                                           │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:                   │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-24-1  │до 25 мм                            │  28,73  │   2,84   │ 0,73  │   0,00   │  25,16   │  0,33  │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-24-2  │до 40 мм                            │  44,21  │   3,53   │ 0,73  │   0,00   │  39,95   │  0,41  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок                        │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 1 м2 сетки                                                                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:                           │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-25-1  │сетки                               │  25,84  │   6,29   │ 0,00  │   0,00   │  19,55   │  0,73  │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Измеритель: 1 стойка                                                                            │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-25-2  │стойки                              │ 184,23  │  81,72   │ 4,93  │   0,00   │  97,58   │  9,48  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(103-9011)│Трубы стальные, (м)                 │    -    │    -     │   -   │    -     │   (П)    │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│           Измеритель: пожилина                                                                            │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-25-3  │пожилины                            │  15,30  │  10,95   │ 2,15  │   0,00   │   2,20   │  1,27  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(101-9390)│Сталь угловая, (т)                  │    -    │    -     │   -   │    -     │   (П)    │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов                                                                 │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 забора                                                                       │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Разборка деревянных заборов:                                                                    │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-26-1  │инвентарных из готовых звеньев      │ 120,14  │  120,14  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 15,15  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,65)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-26-2  │штакетных                           │ 435,42  │  435,42  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 53,36  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,47)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-26-3  │глухих из строганых досок           │ 349,82  │  349,82  │ 0,00  │   0,00   │   0,00   │ 42,87  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,65)  │   -    │

├──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┤

│                                                                                                           │

│Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток                                                           │

│                                                                                                           │

│                                                                                                           │

│           Измеритель: 100 м2 полотен                                                                      │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│           Ремонт деревянных:                                                                              │

├──────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┤

│ 68-27-1  │ворот                               │ 3617,77 │ 1840,37  │ 8,72  │   0,00   │ 1768,68  │ 213,5  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,56)  │   -    │

├──────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┤

│ 68-27-2  │калиток                             │ 2452,54 │  929,24  │ 8,72  │   0,00   │ 1514,58  │ 107,8  │

│          │                                    │         │          │       │          │          │        │

│(509-9900)│Строительный мусор, (т)             │    -    │    -     │   -   │    -     │  (0,47)  │   -    │

└──────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┘

